Отчет

Управляющей Компании «Классика»
по адресу: ул. Глухая Зеленина, д.6
о проделанной работе за период:

2020
СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ от   переданных помещений собственникам на начало 2020 года: 0
            СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) на переданные помещения собственникам за 2020 года: 19 374 893,58 руб.
СУММА ОПЛАТЫ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) от переданных помещений собственникам за 2020 год: 15 348 825,92 руб. 

СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на переданные помещения собственникам на конец 2020 года: 4 026 067,66 руб.
ОПЛАЧЕНО Управляющей компанией по всем статьям ЖКУ в 2020 году- 15 849 927,19 руб.
Обеспечение жизнедеятельности дома за 2020 год
· Ежедневно управляющая объектом Хребтова Ольга Витальевна  проводит работу с владельцами квартир по решению текущих вопросов и ведет прием заявок от владельцев по улучшению и комфорту проживания в ЖК.

· По просьбе жильцов ведет прием юрист

· На объекте находятся специалисты: главный энергетик, специалист по теплу и водоотведению, специалист по слаботочным системам

· В офисе управляющей компании по адресу: ул. Пионерская, д.50 в приемные дни проводит прием граждан сотрудник паспортной службы Палатникова Елена Владимировна, которая осуществляет прописку, выписку граждан, оформление справок формы 7,9,12.

Часы приема: вторник с 15:00 до 20:00, четверг с 14:00 до 17:30 (Строго по предварительной записи), 

контактный телефон 8-931-371-31-79, 

эл.почта:  pev@kontinent.ru
· В офисе управляющей компании в приемные дни ведет прием жильцов бухгалтер Лысенко Анастасия Александровна, которая ежемесячно производит начисление коммунальных платежей, а также отвечает на все вопросы владельцев по телефону, производит внесение выписок по оплатам от жильцов, формирует по запросу акты сверки взаиморасчетов, выдаёт справки о текущей задолженности.  
Часы приема: понедельник 17:30- 20:00, вторник 9:30- 12:30, четверг 13:30 до 16:30

контактный телефон 438-20-98,

 эл.почта:   laa@kontinent.spb.ru
· Круглосуточно на ЖК работают сотрудники контрольно-диспетчерской службы. В течение рабочего дня сотрудник службы находится в помещении диспетчерской (ознакомиться с должностной инструкцией можно в УК), второй пост контрольной службы круглосуточно находится на объекте и выполняет функции обхода прилегающей территории и МОП, контроля выноса мусора и исполнения регламента по шумным работам.

· Сотрудники УК постоянно проводят осмотры лестниц, коридоров, технических помещений и этажей, кровли, ведется контроль за уборкой МОП, прилегающей территории, газонов и контейнерных площадок. 

· При получении отчета о задолженности по коммунальным платежам, проводится работа с должниками - вывешивание списков, оповещение жильцов, судебные иски.

· Постоянно проводится контроль работы общедомового оборудования: ГРЩ, ИТП, насосных станций и узлов учета.
· Менеджером клининговой компании ведется постоянный контроль уборки МОП, прилегающей территории, газонов и контейнерной площадки. Все контактные телефоны для жалоб и предложений вывешены на информационных стендах.

· Сотрудниками УК проводится плановая подготовка дома к отопительному сезону.

· По мере необходимости на территории дома устанавливаются оградительные полусферы.
· Выполнены в срок работы по подготовке дома к отопительному сезону, а именно: утеплены подвалы, увеличено количество пластин в теплосети, промыты теплообменники.

· Произведены работы по герметизации фасада и фасадного остекления.

· Произведены работы по окраске урн, вазонов, полусфер.
· Закуплены и посажены 200  кустов.

· Установлены полусферы и парковочные столбики для ограничения парковки в неположенных местах.

· В ЖК услуги связи предоставляют два провайдера СкайНет и СмартТелеком.

· Компания  «ПАКТ» предоставляет услуги кабельного телевидения.

· На въезде и выезде ЖК «Классика» установлены и смонтированы шлагбаумы.

          Для содержания общей собственности и обеспечения комфорта жителей между УК и различными организациями заключены договоры:

· Договора на обслуживание лифтов, техническое освидетельствование и страхование лифтов;

· Договор на аварийное обслуживание

· Договор на дератизацию и дезинсекцию
· Договор на вывоз бытового мусора
· Договор на уборку МОП и придомовой территории 

· На обслуживание системы противопожарной защиты;

· Обслуживание переговорно – запирающих устройств; 

· Обслуживание видеонаблюдения

· Уборка МОП и придомовой территории;

· Обслуживание систем диспетчеризации;

· На обслуживание ИТП, УУТЭ и насосные станции;

· Договоры на обучение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок и теплового хозяйства;

· Договор на выполнение услуг по контрольно – диспетчерскому обслуживанию и консьержей;

· Договор на аренду и обслуживание ковров в лифтовых холлах первых этажей;

· Договора на поставки (электроматериалов, сантехнических материалов, строительный инструмент, и мелкие ТМЦ);

· Ресурсные договора (тепло, вода, электричество);

· Договор на ведение бухгалтерской деятельности.

· Договора на предоставление услуг по телевидению и радиовещанию.
Отчет по претензионной работе за 2020 год

Уведомления: 0
Судебная работа:
Приказы:0
Подано на сумму: 0 

Вынесено на сумму: 0 

Оплачено добровольно после обращения в суд: 0
Судебные приставы:

Взыскано: 0
Итого: 0
Прейскурант тарифов и цен на услуги по содержанию общего имущества 2020
	Наименование
	Ед. измерения
 (в месяц)
	Тариф жилые помещения
	Тариф нежилые помещения
	Тариф паркинг

	Содержание общего имущества многоквартирного дома
	руб./м2
	11,90
	8,77
	31.63

	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
	руб./м2
	6.21
	6.21
	6.21

	Санитарное содержание придомовой территории
	руб./м2
	1.83
	1.83
	1.83

	Обслуживание системы видеонаблюдения
	руб./м2
	0.22
	0.22
	0.22

	Обслуживание системы диспетчеризации
	руб./м2
	0.41
	0.41
	0.41

	Обслуживание систем ПЗУ
	руб./м2
	0.53
	0.53
	0.53

	Обслуживание АППЗ
	руб./м2
	0.84
	0.84
	7.55

	Обслуживание инженерных систем
	руб./м2
	1.56
	1.56
	1.56

	Обслуживание лифтов
	руб./м2
	2.58
	0.00
	0.00

	Административно-хозяйственные расходы
	руб./м2
	7.00
	7.00
	7.00

	Контрольно-диспетчерская служба
	руб./м2
	6.00
	6.00
	0.00

	Служба регистрационного учета
	руб./м2
	0.07
	0.00
	0.00

	Обслуживание ворот паркинга
	руб./м2
	0.00
	0.00
	1,06

	Контрольно-диспетчерская служба паркинга
	1 ММ
	0.00
	0.00
	508.0


Отчет по текущему ремонту за 2020 год. 
СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по текущему ремонту за 2020 года собственникам помещений: 1 726 177,14 руб.
ОПЛАЧЕНО сторонним организациям по текущему ремонту за 2020 год: 1 796 873,19 руб.
      Выполненные работы и закупленные ТМЦ:

1. Компанией АБК выполнены работы по Сверлению отверстий в бетоне. На сумму 10 121.33 руб.

2. В Компании АТЭС Сервис закуплен дренажный насос на сумму 29 340 руб.

3. Компанией АТЭС Сервис выполнены ремонтные Аварийные работы по ремонту ливневой канализации на высоте на сумму 25 200 руб.

4. В компании Вектор закуплены информационные таблички на сумму 2 277,3 руб.

5. В компании ВсеИнструменты.ру закуплен Дренажный насос - 9 630.00 руб.

6. Для СКУД в Компании Е-системс закуплен: 
Кабель Eletec UPT 5E и Доводчик на сумму 3 486 руб.

7. Компания Интэн выполнила Работы по разборной химической очистке теплообменника с заменой уплотнений и Работы по хим. промывке теплообменника с заменых уплотнений. Уплотнение TR1 EPDM -46шт. на сумму 40 002 руб.

8. ИП Левченков Д.А. выполнил работы  по промывке теплообменника и работы  по разборке, замене уплотнителей и сборке теплообменника по адресу: ул. Глухая Зеленина, д.6, ИПТ №6 жил.ч.  на сумму 14000 руб.

9.  ИП Шпунюк А.Н. выполнила Услуги по уборке подвальных помещений и кровли на сумму 56000 руб.

10. В ООО Комплектэнергоучет -закуплен датчик температуры 4 шт.на сумму 9 014.40 руб.

11. В ООО Лунда
закуплен Циркулярный насос 1шт.на сумму
29 550.00

12. У компании ООО Океан сантех. Товары :  были приобретены Сантехнические расходные материалы на сумму
31 596.00

13. ООО ПерсоналСервис
 выполнили Организацию работ по благоустройству придомовой территории на сумму по 351 680 руб.

14. Компания Проарматура ГК
поставила на дом Затвор дисковый поворотный фланцевый - 2шт. на сумму 5 500.00 руб.

15. Компания ООО Рутест
провела комплекс испытаний и измерение электросетей  на сумму 15 000 руб.

16. Компания Северные стрелы поставила на ЖК Дренажные насосы- на сумму 25 457,45 руб.

17. Компания ООО Северо-Запад
 выполняла работы по: Устранение угрозы падения отслоившихся элементов фасада методом промышленного альпинизма, Изготовление, покраска и монтаж металлического окрытия фасада МКД методом промышленного альпинизма. ерметизация полиуретановым герметикам методом пром.альпинизма , Комплекс работ по ремонту фасада балконов на сумму: 66350 руб.

18. СК МАСТЕР РЕНТ Выполнение СМР (зачистка фасада, герметизация и окраска) на сумму 279 447.60

19. В ООО СоюзХимИнвестзакупеоно: чистящее средство Eloxa prima ср-во для металла с защитным эффектом на сумму 
5 960.72

20. В ООО СоюзХимИнвест закуплена: Соль техническая, крошка гранитная на сумму 26 521.04

21. В ООО СТАНДАРТПАРК закуплена Решетка водоприёмная - 10шт; крепеж стальной - 50шт. Доставка. На сумму 13 600.00

22. ООО СтройРесурс выполнили Реставрационные работы в МОП на сумму 130 816.66 руб.

23. В ТД Электротехмонтаж закуплены: Облучатель, лампа бактерицидная, выключатель одноклавишный наружный, Лампы: светодиодная, линейная люминесцентная. Перчатки: хлопчатобумажные, вязаные. Изолента, розетка, евровилка с кольцом, стартер.  на сумму 74 790,36 руб.

24. Компанией Фламинго выполнен Ремонт металлопластикового окна на сумму 3 710.00 руб.

25. Во исполнении требований пожарной инспекции, об недопустимости нахождения строительного мусора и другого на путях эвакуации в МОП, управляющей компанией производится периодическая уборка бесхозного (несанкционированного) строительного и другого мусора в местах общего пользования, в связи с этим за 2020 год компанией ООО Чистый Город оказано услуг по вывозу ТБО сверх норматива в КУ по вывозу и утилизации мусора на сумму: 155098,36 руб.
26. Компанией СМУ-27 выполнены работы по замене водоприемных воронок на сумму 354300 руб.
                                                                                    Перечень работ по текущему ремонту за 2020 год.

      1.Отработано 212  заявкок
      2. Сантехнические работы:

· Замена участка  трубопровода розлива  ГВС – 14 п.м.

· Прочистка выпусков канализации 
· Прочистка ливневых воронок паркинга – 4 шт.
· Заменены на новые  водоприемные воронки  на кровле дома в кол-ве 6 шт.
· Промывка фильтров грубой очистки в водомерных узлах 
· Промывка фильтров грубой очистки ГВС в ИТП жилой и встроенной части 
· Промывка теплообменников ГВС  жилой части – 4 шт и встроенной части – 2шт.
· Осмотр люков канализации на придомовой территории – 1 раз/мес
· Промывка стояков ГВС, ХВС, ЦО, канализации – 1 раз/мес
· Промывка фильтров грубой очистки в водомерных узлах, ИТП жилой и встроенной частей 

· Прочистка канализационных выпусков и колодцев.

· Промывка и ремонт  воронок ливневой канализации на кровле  
· Аварийно- ремонтные работы на трубопроводе  ГВС – 126м.п 1,2,3 парадные
· Закуплены и установлены насосы в подвале дома – 10 шт.
· Установлен циркуляционный насос на стояке ГВС в подвале парадной № 5

· Установлен датчик температуры в ИТП № 9
· Проведено восстановление теплоизоляции теплообменников.
· Электромонтажные работы:
· Технические работы в ГРЩ.

· Прокладка кабеля и монтаж новых розеток в подвале для сантехника и дворников.

· Ремонт  и замена вышедших из строя светильников 
· Замена автоматических выключателей в этажных щитах.
· Прокладка питающих кабелей в коммерческие помещения по подвалу дома.
· Ремонтные работы в электрических щитах.
· Замена светильников в лифтхоллах 1, 6, 7, 10 пар. – 5 шт.

· Полная замена кабеля, проходившего по подвалу до 3х коммерческих помещений
· Замена и подключение светильников и бра – 22 шт.

· Заменена фасадных светильников – 2 шт.

· Система доступа

- плановое техническое обслуживание;

- замена БВД – 4 парадная.
- регулировка доводчиков 1-10 парадной

- ремонт ворот – «ВЪЕЗД» - «ВЫЕЗД» на. Ул. Глухая Зеленина, Малая Зеленина, ул. Резная;

- замена кнопок распашных ворот (диспетчерская) – 1 шт.

- замена переговорного устройства с калиткой (диспетчерская) – 1 шт.
- замена переговорного устройства в лифте – 2 пар.
- установка системы видеонаблюдения (Глухая Зеленина 6 фасады)

- установка системы видеонаблюдения (Глухая Зеленина 6 лифты и лифт холлы)
· Очистка подвала от мусора и протечек сотрудниками клининговой компании. 
· Произведены работы по герметизации фасада и фасадного остекления.
· Произведены наладочные работы в системе «Кристалл».

· Заменены нерабочие светильники на светодиодные – 5 шт.
· Установка доводчиков – 2 шт.
· Ремонт и укладка решеток на дренажных желобах паркинга – 25 м/пог
· Замена табло панели приказов в кабине лифта.
· Регулировка и ремонт дверей, окон МОП
· Замена треснувших стекол на дверях МОП
· Удаление сорняков и мха на кровле.
· Посадка кустов и деревьев
· Герметизация переходных балконов
· Закрепление открытий кровли
· Замена, ремонт, изготовление и монтаж отливов.
· Проведена глубокая чистка приямков в паркинге.
. 
Перечень работ, запланированных 2021 год:

	№ п/п
	Наименование работ
	Объемы
	Период

	1.
	Содержание и текущий ремонт общего имущества
	 
	 

	1.1
	Содержание общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.1.1
	Уборка МОП (вестибюли, лифтовые и квартирные холлы, лестницы и лестничные марши, переходные балконы) 
	4972 кв. м.
	ежедневно, кроме выходных дней 

	1.1.2
	Влажная протирка пыли с подоконников, отопительных приборов, дверей, пожарных шкафов, стен, перил и ограждений 
	1-10 парадные
	2 раза в неделю

	1.1.3
	Мытье полов 1 этажи МОП
	 
	 
	509, 3 кв. м.
	ежедневно, кроме выходных дней

	1.1.4
	Мытье окон МОП
	 
	56 шт.
	2 раза в год

	1.1.5
	Мытье полов с 2 по 7-11 этаж МОП
	 
	 
	 
	4462, 7 кв. м
	2 раза в неделю

	1.1.6
	Влажное подметание полов МОП
	4462, 7 кв. м
	3 раза в неделю

	1.1.7
	Очистка парапетов кровли от снега и сосулек 
	1 – 10 секции
	По необходимости

	1.1.8
	Вывоз и обезвреживание ТБО, КГМ 
	1240 м3 
	не реже 2х раз в неделю

	1.1.9
	Аварийное обслуживание
	1-10 парадные
	постоянно

	1.1.10
	Подготовка к сезонной эксплуатации
	1-10 парадные
	Два раза в год

	1.1.11
	Дератизация
	1-10 парадные
	Согласно договора            

	
	
	
	

	1.2
	Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.2.1
	Техническое обслуживание
	1-10 парадные
	Согласно графику ППР

	1.2.2
	По системам центрального отопления:
	1-10 парадные
	постоянно

	1.2.2.1
	Замена запорной арматуры на системе ЦО
	по необходимости
	3 квартал 2021 года.

	1.2.2.2
	Промывка системы теплоснабжения с опрессовкой
	в полном объеме
	3 квартал 2021 года.

	1.2.2.3
	
	
	

	1.2.3
	Системы холодного водоснабжения
	
	

	1.2.3.1
	Настройка повысительной станции ХВС
	2 шт.
	4 квартал 2021 года.

	1.2.3.2
	Промывка общедомовых фильтров ХВС
	2 шт.
	3-4 квартал 2021года.

	1.2.3.3
	Ревизия обратных клапанов водомерного узла
	2 шт.
	3-4 квартал 2021 года.

	1.2.3.4
	Промывка стояков, лежаков ГВС, ХВС 
	в полном объеме
	3-4 квартал 2021 года.

	
	
	
	

	1.2.4
	Канализация
	
	

	1.2.4.1
	Прочистка и промывка ливневой и дренажной канализации
	1 раз в квартал
	1-4 квартал 2021 года.

	1.2.4.2
	Промыв стояков, лежаков канализации
	1 раз в квартал
	1-4 квартал 2021 года.

	
	
	
	

	1.2.5
	Система электроснабжения, освещение помещений МОП и земельного участка
	
	

	1.2.5.1
	Обслуживание этажных электрощитов 1-10 секций
	36 шт.
	Согласно графику ППР

	1.2.5.2
	Ремонт светильников МОП
	По необходимости
	в течении года

	1.2.5.3
	Замена электроламп
	По необходимости
	в течении года

	1.2.5.4
	Замена светильников на светодиодные
	360 шт.
	в течении года

	1.2.6
	По системам вентиляции
	1-10 парадные
	постоянно

	1.2.7
	Очистка цокольной части здания
	1-10 парадные
	В летний период

	1.3
	Уборка и санитарная очистка земельного участка
	
	

	1.3.1
	Подметание земельного участка в летний период
	6290 кв. м
	ежедневно

	1.3.2
	Очистка территории от снега
	6 290 кв. м
	Зимний период

	1.3.3
	Уборка мусора с газона
	6290 кв. м
	ежедневно

	1.3.4
	Уборка мусора на контейнерной площадке
	в полном объеме
	ежедневно

	1.3.5
	Полив тротуаров
	5200 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.6
	Полив газонов
	12800 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.7
	Стрижка газона
	12800 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.8
	Подрезка кустов
	150 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	2.
	Техническое обслуживание инженерных систем:
	
	

	2.1
	Содержание и ремонт узла учета тепловой энергии
	
	

	2.1.1
	Обслуживание модема на КУУТЭ
	6 компл.
	постоянно

	2.1.2
	Промыв ПРЭМ
	12 шт.
	3-4 квартал 2021 года.

	2.1.3
	Настройка автоматики
	6 узлов
	4-квартал 2021года.

	2.1.4
	Обслуживание вентиляции помещения
	6 ИТП
	3 квартал 2021 года.

	2.2
	Содержание и ремонт повысительных насосов
	
	

	2.2.1
	Техобслуживание насосов
	4 шт.
	в течении года

	2.3
	Содержание и ремонт диспетчерских систем
	
	

	2.3.1
	Проверка работоспособности и обслуживание КТСД «Кристалл».
	в полном объеме
	постоянно

	2.4
	Содержание и ремонт ПЗУ
	
	

	2.4.1
	Регулировка и настройка оборудования
	1-10 парадные
	3 квартал 2021 года.

	2.4.2
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	1-10 парадные
	постоянно

	2.5
	Содержание и ремонт тепловых пунктов
	
	

	2.5.1
	Ремонт и промывка теплообменников ЦО
	24 шт.
	3-4 квартал 2021 года.

	2.5.2
	Промывка фильтров
	32 шт.
	3-4 квартал 2021 года.

	2.5.3
	Промывка, опрессовка трубопроводов, запорной арматуры 6 ИТП
	в полном объеме
	3-4 квартал 2021 года.

	2.5.4
	Поверка манометров
	508 шт.
	согласно графику

	2.5.5
	Обслуживание вытяжной вентиляции
	6 ИТП
	4 квартал 2021года.

	
	
	
	

	2.6
	Содержание охранно-пожарной системы технических помещений
	
	

	2.6.1
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	итп, грщ, офис
	постоянно

	2.7
	Содержание, ремонт лифтов
	
	

	2.7.1
	Ежегодное техническое освидетельствование
	13 лифтов
	Согласно графику

	2.7.2
	Страхование лифтов
	13 лифтов
	Согласно договора

	2.7.3
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	13 лифтов
	Согласно договора

	
	
	
	

	2.8
	Радио
	
	

	2.8.1
	Контроль за размещением оборудования
	1-10 парадные
	постоянно

	
	
	
	

	2.9
	Телетрансляция
	
	

	2.9.1
	Контроль за размещением оборудования
	1-10 парадные
	постоянно

	2.9.2
	Контроль за подключением абонентов к домовой сети
	1-10 парадные
	постоянно.

	
	
	
	

	2.10
	Содержание и ремонт автоматики ворот.
	
	

	2.10.1
	Обслуживание ворот и калиток
	2 ворот +3 калитки
	постоянно

	
	
	
	

	3.
	Коммунальные услуги
	
	

	3.1
	Холодное водоснабжение
	1-10 парадные
	постоянно

	3.2
	Отопление
	1-10 парадные
	в соответствии с Распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга

	3.3
	Электроснабжение МОП
	1-10 парадные
	постоянно

	3.4
	Электроснабжение квартир
	1-10 парадные
	постоянно

	
	
	
	

	4.
	Административно – хозяйственные услуги
	
	

	4.1
	Управление многоквартирным домом
	
	

	4.1.1
	Решение вопросов с застройщиком, в том числе по устранению замечаний по фасаду здания, дворовой территории, паркингу, инженерным системам, замечаний дольщиков
	жилой дом
	постоянно

	4.1.2
	Заключение договоров и контроль за их исполнением, в том числе договоров на поставку электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, крупно габаритного мусора
	жилой дом
	постоянно

	4.1.3
	Организация проведения общих собраний, в том числе оформление документации
	жилой дом
	в течение года

	
	
	
	

	4.2
	Административно – хозяйственные расходы
	
	

	4.2.1
	Почтовые расходы
	по необходимости 
	в течение года

	4.2.2
	Услуги телефонной связи
	круглосуточная телефонная связь 
	постоянно, круглосуточно

	4.2.3
	Работа с контрагентами и поставщиками коммунальных услуг, взаимодействие с государственными органами, в том числе претензионная работа.
	жилой дом
	постоянно

	4.2.4
	Расходы по средствам компьютерной связи и информационным технологиям
	по необходимости
	в течение года

	4.2.5
	Обслуживание и содержание оргтехники, расходные материалы и оборудование
	по необходимости
	в течение года

	4.2.6
	Транспортные расходы
	по необходимости
	в течение года

	4.2.7
	Консультационные и информационные расходы
	по необходимости
	в течение года

	4.2.8
	Канцелярские расходы
	по необходимости
	в течение года

	4.2.9
	Расходы на обучение
	по необходимости
	в течение года

	4.2.10
	Типографские расходы
	по необходимости
	в течение года

	4.2.11
	Содержание персонала
	по необходимости
	в течение года

	
	
	
	

	4.3
	Служба диспетчеров
	
	

	4.3.1
	Круглосуточный прием заявок от владельцев по неисправностям, распределение по службам, контроль их выполнения
	1-10 парадные
	постоянно, круглосуточно

	
	
	
	

	4.4
	Контрольная служба многоквартирного дома
	
	

	4.4.1
	Контроль за состоянием общего имущества с использованием средств связи и иных средств
	жилой дом
	постоянно

	4.4.2
	Выявление действий, направленных на причинение вреда и ущерба общему имуществу, водеофиксация нарушителей при наличии технической возможности.
	жилой дом
	постоянно

	4.4.3
	В случае обнаружения явных признаков возгорания немедленное оповещение специальных служб
	жилой дом
	постоянно


Помимо работ, указанных в таблице запланированы следующие работы:
· Весна - будет произведена окраска скамеек, урн, вазонов и декоративных заборов, и перил вокруг дома.

· В установленные вазоны будут посажены цветы, на придомовых газонах планируется высадить многолетние кустарники силами подрядной организации УСПХ.
· Стоимость работ по мытью фасада будет донесена до владельцев квартир в виде предоставленной сметы, размещенной на информационном стенде.

· Установлены разбитые светильники в МОП
· При получении дополнительных средств по целевому взносу будет установлена система видеонаблюдения по периметру здания и во входные группы.
· Установка ворот с калиткой в арках (по проекту Застройщика)

· работы по утеплению подвалов, технических этажей, МОП.

· Завершить ограждение газонов со стороны улицы Резная

· Выполнить ремонт проваленного участка грунта при входе в 5 парадную

· Утеплить потолок арки на въезде/выезде из паркинга со стороны улицы Резная

