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Наименование Сумма

ООО "СкайНэт"

72000.00

в т.ч.

ГЗ2 18000.00

ГЗ4 18000.00

ГЗ6 36000.00

ООО "ЕТелеком"

16464.00

в т.ч.

ГЗ2 2844.80

ГЗ4 3337.60

ГЗ6 10281.60

ИТОГО:

88464.00


Отчет

Управляющей Компании «ЖК Классика»
по адресу: ул. Глухая Зеленина, д.6
о проделанной работе за период:

2024 год.
· СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на начало 2024 года: 4 030 402,84 руб.
· СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) за 2024 год: 40 526 079,13 руб.
· СУММА ОПЛАТЫ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) за 2024 год: 40 575 756,44 руб.
· СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на конец 2024 года: 3 980 725,53 руб.
· ОПЛАЧЕНО Управляющей компанией по всем статьям ЖКУ в 2024 году: 39 014 792,36
Обеспечение жизнедеятельности дома за 2024 год.
Управляющая компания «ЖК Классика» осуществляет содержание общедомового имущества, обслуживание оборудования многоквартирного дома и придомовой территории, поддержание работоспособности всех систем с учётом особенностей и действующих государственных норм. Кроме этого, обеспечивает безопасность жильцов, уборку территории, вывоз мусора. Для выполнения перечисленных функций управляющая компания заключает договоры на оказания услуг, на работы с различными подрядными организациями и формирует штат квалифицированных специалистов:

· Управляющая объектом Хребтова Ольга Витальевна (до 16.09.2024г.), Хмелевская Анна Сергеевна (с 02.11.2024г.) проводит работу с собственниками помещений по решению текущих вопросов, принимая во внимание просьбы и пожелания по улучшению проживания и комфортным условиям в ЖК, отвечает на запросы от жильцов, размещенные на портале администрации Петроградского района и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Осуществляет контроль и надлежащее исполнение работы сотрудников управляющей компании. Производит осмотр общедомового имущества и прилегающей придомовой территории для определения их технического состояния, выявления наличия проблем и предупреждения возникновения аварийных ситуаций.

контактный телефон: (812) 331-85-11,

эл.почта:  has@kontinent.spb.ru
· Инженер ОВиВК Яблонский Эдуард Генрихович ежедневно (кроме выходных и официально установленных праздничных дней) проводит прием и помогает с решением всех технических вопросов, а также следит за работоспособностью систем водоснабжения, отопления, водоотведения, за выполнением всех регламентных работ в индивидуальных тепловых пунктах, систем пожарного водопровода, пожарной сигнализации и пожарной вентиляции. Также ежегодно организовывает работы по подготовке и сдаче систем отопления и горячего водоснабжения инспектору РСО к предстоящему отопительному сезону

эл.почта:  yeg@kontinent.spb.ru
· Руководитель управляющей компании «ЖК Классика» Вахитова Оксана Александровна и главный инженер Безродин Александр Николаевич каждый вторник ведут приём на объекте и совместно с сотрудниками управляющей компании решают вопросы, возникающие у собственников помещений и членов Совета дома.

· Паспортист Голубева Мария Сергеевна (до 17.05.2024г.), Ахметчина Татьяна Юрьевна (с 11.06.2024г.) осуществляет посредничество между жильцами многоквартирного дома и территориальным отделом УФМС путём передачи документов, необходимых для регистрации и снятия с регистрационного учёта по месту пребывания и месту жительства. Ведёт подготовку и приём документов в орган регистрационного учёта, создаёт и хранит поквартирные карточки регистрации по месту жительства, подготавливает и выдаёт справки установленной формы (ф7, ф9, ф12) жителей МКД. 

            Часы приема: вторник  с 14:00 до 18:00, четверг  с 14:00 до 17:30 (строго по предварительной записи), 

контактный телефон: +7-931-371-31-79, 

эл.почта:  aty@kontinent.spb.ru
· Бухгалтер Лысенко Анастасия Александровна ведет прием жильцов, ежемесячно производит начисление коммунальных платежей, а также отвечает на все обращения владельцев по телефону и электронной почте, производит внесение выписок по оплатам от жильцов, формирует по запросу акты сверки взаиморасчетов, выдаёт справки о текущей задолженности.  

Часы приема: понедельник 17:30- 20:00, вторник 9:30- 12:30, четверг 14:00 до 16:30

контактный телефон: (812) 438-20-98,

эл.почта:   laa@kontinent.spb.ru
· Сотрудники контрольно-диспетчерской службы круглосуточно работают на территории жилого комплекса, принимают заявки от владельцев помещений, фиксируют их в соответствующем журнале и незамедлительно передают информацию для выполнения сотрудникам УК. В случае аварийных ситуаций сотрудники КДС вызывают соответствующие аварийные службы. Осуществляют круглосуточный мониторинг камер видеонаблюдения, установленных во дворе и в парадных, выполняют обходы территории. Контролируют работу установленных на объекте приборов охранно-пожарной сигнализации, в случае сигнала тревоги вызывают сотрудников МЧС, докладывают непосредственному руководителю и управляющему ЖК. Ведут контроль и учет выдачи ключей от технических помещений с записью в журнале. Организовывают пропускной режим ТС и владельцев помещений на территорию ЖК.

 контактный телефон для приема заявок: (812) 331-85-10
· В управляющей компании работает юридический отдел, который помогает организовывать ежегодные собрания, составляет ответы по обращениям от жильцов, ведет работу по взысканию задолженности по коммунальным услугам, участвует при проверках государственных служб, по предварительной просьбе проводит прием жильцов в офисе УК

эл.почта:  Info@kontinent.spb.ru
· В штате управляющей компании 2 сантехника, 2 электрика, и плотник, которые ежедневно следят за работой общедомового оборудования: ГРЩ, ИТП, насосных станций и узлов учета тепловой энергии, производят аварийно-ремонтные работы общедомового оборудования, выполняют работы по заявкам, от жильцов, которые поступают в диспетчерскую и фиксируются в журнале заявок, после выполнения которых работники фиксируют их выполнение

        Для содержания общей собственности и обеспечения комфорта жителей между УК и различными организациями заключены договоры:

· Договора на обслуживание лифтов, техническое освидетельствование и страхование лифтов;

· Договор на аварийное обслуживание

· Договор на дератизацию и дезинсекцию
· Договор на уборку МОП и придомовой территории 

· На обслуживание системы противопожарной защиты;

· Обслуживание переговорно – запирающих устройств; 

· Обслуживание видеонаблюдения

· Уборка МОП и придомовой территории;

· Обслуживание систем диспетчеризации;

· На обслуживание ИТП, УУТЭ и насосные станции;

· Договоры на обучение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок и теплового хозяйства;

· Договор на выполнение услуг по контрольно – диспетчерскому обслуживанию и консьержей;

· Договор на аренду и обслуживание ковров в лифтовых холлах первых этажей;

· Договора на поставки (электроматериалов, сантехнических материалов, строительный инструмент, и мелкие ТМЦ);

· Ресурсные договора (тепло, вода, электричество, ТКО);

· Договор на ведение бухгалтерской деятельности.

· Договора на предоставление услуг по телевидению и радиовещанию.
Отчет по претензионной работе за 2024 год.
.
Уведомления: 51
Судебная работа:
Иски:

Подано: 1 на сумму 17 612.68

Вынесено: 1 на сумму 17 612.68
Приказы:

Подано: 36 на сумму 1 256 934,07
Вынесено: 19 на сумму 746 062,14
Оплачено добровольно после обращения в суд: 6 на сумму 253 137,09
Судебные приставы:

Взыскано: 539 568,44 руб.
          Итого: 792 705,53 руб.

Отчет по привлечению дополнительных средств за 2024.

По всему ЖК Классика получено: 
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Проведено мероприятие: ООО Фестиваль Праздников- Организация детского новогоднего праздника во дворе по сч. №28 от 06.11.24
Глухая Зеленина 2; Глухая Зеленина 4; Глухая Зеленина 6; Адмирала Лазарева 14. На сумму:    93 830,00 руб.

Прейскурант тарифов и цен на услуги по содержанию общего имущества 01.01.2024-30.06.2024
	 
	Наименование
	Ед. измерения
 (в месяц)
	Тариф жилые
	Тариф нежилые
	Тариф кладовые
	Тариф паркинг

	1
	Содержание общего имущества многоквартирного дома 
	руб./кв.м.
	9.30
	6.17
	6.17
	31.78

	2
	Текущий ремонт общего имущества 
	руб./кв.м.
	6.95
	6.95
	6.95
	6.95

	3
	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка
	руб./кв.м.
	2.53
	2.53
	2.53
	2.53

	4
	Обслуживание АППЗ в МКД
	руб./кв.м.
	0.84
	0.84
	0.84
	0.00

	5
	Обслуживание АППЗ в паркинге
	руб./кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	7.55

	6
	Обслуживание ворот в паркинге
	руб./кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	1.06

	7
	Обслуживание системы видеонаблюдения
	руб./кв.м.
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22

	8
	Обслуживание систем ПЗУ (домофоны, калитки, ворота) СКУД
	руб./кв.м.
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53

	9
	Обслуживание системы диспетчеризации
	руб./кв.м.
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41

	10
	Содержание и ремонт лифтов
	руб./кв.м.
	2.58
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	Обслуживание инженерных систем
	руб./кв.м.
	1.56
	1.56
	1.56
	1.56

	12
	Контрольно-диспетчерская служба 
	руб./кв.м.
	6.00
	6.00
	6.00
	508.00

	13
	Административно-хозяйственные расходы
	руб./кв.м. 
	7.00
	7.00
	7.00
	7.00

	14
	Служба регистрационного учета
	руб./кв.м.
	0.07
	0.00
	0.00
	0.00


Прейскурант тарифов и цен на услуги по содержанию общего имущества 01.07.2024-31.12.2024
	 
	Наименование
	Ед. измерения
 (в месяц)
	Тариф жилые
	Тариф нежилые
	Тариф кладовые
	Тариф паркинг

	1
	Содержание общего имущества многоквартирного дома 
	руб./кв.м.
	9.43
	6.30
	6.30
	31.91

	2
	Текущий ремонт общего имущества 
	руб./кв.м.
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35

	3
	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка
	руб./кв.м.
	2.73
	2.73
	2.73
	2.73

	4
	Обслуживание АППЗ в МКД
	руб./кв.м.
	0.84
	0.84
	0.84
	0.00

	5
	Обслуживание АППЗ в паркинге
	руб./кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	7.55

	6
	Обслуживание ворот в паркинге
	руб./кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	1.06

	7
	Обслуживание системы видеонаблюдения
	руб./кв.м.
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22

	8
	Обслуживание систем ПЗУ (домофоны, калитки, ворота) СКУД
	руб./кв.м.
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53

	9
	Обслуживание системы диспетчеризации
	руб./кв.м.
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41

	10
	Содержание и ремонт лифтов
	руб./кв.м.
	2.58
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	Обслуживание инженерных систем
	руб./кв.м.
	1.56
	1.56
	1.56
	1.56

	12
	Контрольно-диспетчерская служба 
	руб./кв.м.
	6.00
	6.00
	6.00
	508.00

	13
	Административно-хозяйственные расходы
	руб./кв.м. 
	7.00
	7.00
	7.00
	7.00

	14
	Служба регистрационного учета
	руб./кв.м.
	0.07
	0.00
	0.00
	0.00


Отчет по текущему ремонту за 2024 год. 
· СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по текущему ремонту за 2024 года собственникам помещений: 3 390 113,63 руб.
· ОПЛАЧЕНО сторонним организациям по текущему ремонту за 2024 год: 5 602 511,00 руб.
Виды работ по текущему ремонту и содержанию МКД за 2024 год:
АТЭС Сервис
 выполнил комплекс  работ  на общую сумму 733 300,00 руб.  в том числе:

· Замена участка розлива ГВС трубопровода   из ППР-63 с заменой 2-х соединительных  муфт 

· Замена участка розлива трубопровода  ГВС из ППР-75 с заменой 4-х отводов 

· Замена участка розлива трубопровода  ГВС из ППР-63 с заменой 4-х отводов 


· Замена участка розлива трубопровода ГВС из ППР-110 с заменой 4-х фланцев 

· Замена участка розлива ГВС трубопровода из ППР-75 с заменой 2-х соединительных  муфт

· Аварийные  работы   по установке  ремонтного хомута Д90 на розливе ГВС

· Замена участка трубопровода ГВС DN 40 

· Замена отсечного крана ГВС с отключением   стояка для кв. №311 


· Замена участка розлива ГВС DN63 с установкой 4-х углов 

· Замена участка стояка ГВС DN 32 с установкой  муфты и угла в подвале 


· Зачеканка чугунного трубопровода . системы канализации  пом.46Н 


· Замена розлива ГВС трубопровода из ППР-40,50,63,75,90 

· Выполнение работ по замене участка розлива ГВС трубопровода из ППР-90 

· Аварийные   работы по перепайке лежака ГВС ППР-32 в 1-ой парадной

· Замена розлива ГВС трубопровода из ППР-50-25м, ППР-40-40м с заменой отвода ППР-50 2шт. 

· Замена розлива ГВС трубопровода из ППР-63-30м, ППР-50-15М с заменой отвода ППР-50 

АО "ТД "Электротехмонтаж" поставило  оборудования  на  сумму  67 614, 29 руб., в   том числе:

· Лампа линейная люминесцентная

· Светильник, выключатель автомат,  клемма трехпроводная, розетка, переключатель, реле промежуточное 
ООО «ВИЗАВИ»  произвело работ  на  сумму  469 621, 00 
руб., в  том  числе:

· Установка водоотводных лотков 

· Устройство технологического отверстия  в машинном отделении лифтов

· Ремонт гидроизоляции кровли над кв. 445 и 446 

ВсеИнструменты.ру    поставило  оборудования  и   материалов  на  сумму  1 055, 98  руб., в  том  числе:

· Коронка алмазная 
ИП Ананьев А.А.  произвело  работ  на  сумму 788 670, 00 руб. в том числе:

· Аварийные  ночные работы по восстановлению участка трубопровода розлива PPR Ду110 

"

· Химическая   очистка теплообменника ГВС Teplotex APV TR-1-22 ИТП 6 
· Аварийные  работы по демонтажу вертикального  участка трубопровода, точечные сварочные  работы, труба оцинкованная кран шаровый, резьба

· Разборная хим. промывки ПТО ГВС TR-1-22 и ПТО ГВС TR-1-23 

· Аварийные  работы по восстановлению  участка трубопровода розлива ГВС PPR Ду90 17 секция подвал 

· Демонтаж старого дренажного насоса и монтаж нового в паркинге 

· Штробление ниши в железобетонном  полу паркинга, монтаж и прокладка трубопровода 
· Сварочные работы по монтажу пластины доводчика двери в паркинге

· Сварочные  работы по устранению   течи теплообменника ГВС APV 

· Сварочные  аварийные . работы по восстановлению .астка трубопровода стояка ХВС

· Сварочные . работы по ремонту трубопровода ГВС в ИТП №6 

· Сварочные  аварийные . работы по ремонту трубопровода розлива ХВС на техническом . этаже 10 секции 

· Сварочные  аварийные  работы по ремонту трубопровода розлива ХВС на техническом   этаже  12 секции
"
· Сварочные аварийные работы по ремонту трубопровода розлива ХВС на техническом этаже 13 секции
· Сварочные работы по ремонту трубопровода розлива ХВС на техническом  этаже

· Сварочные работы на высоте более 2м. по ремонту трубопровода розлива ХВС 

· Аварийные сварочные работы по ремонту трубопровода 
ИП Бабкин В.В.  поставило  материалов  на  сумму  54 180, 73 руб., в том числе:


· Соль техническая, гранитная крошка

· Соль техническая 

ИП Крисько М.В.
поставило грунт универсальный акриловый   на сумму 35 865, 31руб.
ИП Крюков А.Н.
произвело работ на сумму  313 900, 00 руб., в том числе:

· Обследование фасада 


· Крепление аварийного  окрытия парапетов/отливом 

· Герметизация фасадов
· Снятие аварийной штукатурки 

· Демонтаж аварийных элементов фасада 

· Ремонт аварийного  элемента фасада 
· Демонтаж стяжки, монтаж отливов, герметизация фасада 

· Демонтаж аварийной штукатурки и консервация фасада
· Изготовление отливов, монтаж отливов, герметизация фасада

ИП Кулик А.И.  поставило оборудования и произвело работ  на  сумму  471 604,40 руб., в том числе:

· Замена основного частотного преобразователя, лифт №330 
· Ролик -4шт и работы по их замене

· Частотный преобразователь - 1шт. работы по замене частотного преобразователя, лифт №323 

· Вывешивание кабины лифта №330 

· Замена платы и моностабильного датчика, лифт №323 

· Выключатель ограничителя скорости -1шт; работы по замене выключателя ограничения  скорости 

· Башмак двери - 30шт 

· Плата интерфейсная -1шт; замена платы 

· Плата интерфейсная -1шт; замена платы. лифт №330/085 

· Кнопка FMR RE AMETAL -2шт.

· Плата управления -1 шт; работы по замене платы управления, лифт №323 


· Ролик каретки -4шт; работы по замене роликов дверей кабины, лифт №319/078

· Пружина дверей шахты  - 3шт. 
ИП Надыршин А.И.
произвело  работ  на  сумму  56 780, 20 руб., в том числе:

· Разборная химическая  очистка теплообменного аппарата системы ГВС с заменой уплотнений

· Промывка теплообменников системы отопления

ИП Пермяков А.А. произвело работ и поставило оборудования на сумму 329 611, 00 руб., в том числе: 


· Демонтаж/монтаж металлических . дверей в подземном паркинге 

· Разборная химическая очистка теплообменника 

· Работы по монтажу металло-резиновых канал. хомутов; регулировка  уклона, сантехнический  хомут, шпилька 

· Механическая .очистка приямков  №1,2,3,4 разм.110х110х70см с засором 25,30,50 и 90% 
· Демонтаж чугунной домовой канализации Ду123мм 

· Ремонт дренажного насоса в подземном паркинге 
· Замена уплотнителей Ду 110мм на участке трубопровода ГВС 
· Демонтаж чугунной канализационной . трубы вместе с отводами в пом. тех. этажа 9-10 парадной 


· Работы по штроблению и удалению пенопласта и заполнению раствором гидропломбы

· Гидропломба, гидроизоляция цементная 

· Ремонт дренажного насоса в подземном паркинге 

· Гидропломба, смесь цементно-песчаная 

· Демонтаж кирпичной кладки, установка. гидропломбы и обвязочной арматуры 
· Демонтаж асфальтового покрытия, укладка тротуарной плитки, гидроизоляция швов по сч. №64 от 12.09.24
Счет №12.09.24 №64
"

· Очистка наружных швов, гидроизолирование  шва, мастика резино-битумная 

· Обслуживание приямков в паркинге, подвале; вывоз мусора; полиэтиленовые пакеты 100 л-10 шт.
· Работы по грунтованию и покраске сварочных швов и поверхности трубопровода ГВС 

ИП Шпунюк А.Н. произвело работ  на сумму  125 500, 00 руб., в том числе:

· Уборка подвальных помещений
· Уборка парадной №7 после аварии 12.01.24г.

· Чистка сточных приямков и насосной в паркинге 

· Уборка ИТП 

· Уборка кровли от мусора, мха и деревьев 

· Уборка 7 парадной после аварии на трубопроводе 

ООО «ЛИДЕР» поставило тротуарную  плитку "Тучка" – на  сумму  6 009.54  руб.

ЛСУ-Сервис
произвел  работ на сумму 31 600,  00
руб., в том числе:

· Замена бистабильных датчиков коррекции нижнего и верхнего положения кабины лифта 

· Замена кнопки приказа, лифт №325 

· Замена пружины дверей шахты лифта 

· Замена кнопок вызова лифта
ООО «ЛТИ»   произвело  поверку 
поверку ПРЭМ №629545 и ПРЭМ №629549   на  сумму  8 640, 00 руб.

ООО «Материк»  поставило оборудования  и  материалов  на  сумму  756 712, 68 руб., в том числе:

· Труба армированная .стекловолокном, муфта, угольник 

· Насос джилекс дренажник и фекальник. 

· Трубы, угольники, муфты, кран, ниппель, футорка, тройники. 

· Хомут, насадки сварочные, болт по сч. №ЦБ-663 от 24.01.24
Счет №24.01.24 №ЦБ-663


· Обойма ремонтная 
· Американка, муфта 
· Хомут, шпилька резьбовая, анкер забивной, кран шаровый. 
· Угольник-2 шт.

· Труба фановая, ,отвод, ,тройник, ревизия, ,переход с чугуна на пластик. 

· Фильтр сетчатый, американка, фильтр косой, клапан обратный 

· Трубы, муфты, тройники. 

· Насос Джилекс 

· Обойма ремонтная 
· Труба, угольник, муфта, шланг напорно-всасывающий. 

· Сантехнические . материалы. 

· Обойма  GEBO DSK (1)- 3 шт., обойма GEBO DSK (1-1/4) -3 шт. 
· Обойма ремонтная 
· Кран шаровый, тройники, муфты, американка

· Муфта-8 шт.,  угольник-8 шт

Невский Плакат поставил материалов  на сумму
10 561, 39 
руб., в том числе: 

· Баннер фронтлит, разработка макета, табличка ПВХ


НПС-АВТОМАТИКА  поставила оборудования на сумму 
14 296, 38 руб.,  в том числе:

· анкерный, анкер-болт 10х125

ПДПО
 произвело  диагностику и восстановление . работоспособности управления вытяжной вентиляции  на сумму  20 200,00 руб.
Петрович СТД  поставил оборудования и материалов  на сумму  135 837,  56 руб.,  в  том  числе: 

· Шпатлевка, штукатурка, строит. Расходные  материалы.

· Средство для удаления высолов, краска моющаяся, колеровка. 
· Строительные материалы 

· Уголок горячекатаный, круг отрезной, распил материала. 

· Аквапанель,   саморезы  люк,  ревизионный, лента,  стеклотканевая, шпаклевка  цементная
· Валик, краска интер., эмаль, растворитель, лента малярная.

· Плита подвесная, пена монтажная, пистолет для монтажной   пены, цилиндр

· Колеровка, краска моющая - 12шт.

· Смесь цементно-песчаная
ООО «ПЕТРОСТЕКЛО» 
поставило  оборудования  и  материалов     на  сумму 15 331, 08
руб., в  том   числе:

· Стекло армированное 6 мм 1530х830- 2шт.

ООО «Сайлекс» произвело работ  и поставило оборудования  на  сумму  19 100,  00  руб., в  том числе:

· Кнопка выхода 

· Уличная IP- камера, жесткий диск 
· Этажный коммутатор 

· Кнопка выхода - 2шт.
ООО «Сайлекс Сервис» поставило 
отражающий световой барьер  на сумму 25 000, 00 руб. 

ООО «СтройРесурс»  произвело  работ  на  сумму  
65 515, 19 руб., в  том  чисде: 

· Отделка МОП 

ТД Электротехмонтаж поставил оборудования  и  материалов  на  сумму  158 622, 71руб.   в том числе:

· Лампа светодиодная,  лампа линейная люминесцентная

· Электроприборы и их комплектующие 

· Лампы, светильники. 

ООО «ФЭО»
14 845.63  произвело  работ  на  сумму  49 485, 43  руб.,  в том числе:

· Оказание услуг по обращению с отходами I и II класса  опасности

ХОЗОТДЕЛ-СПБ поставил  оборудования  на  сумму  32 850, 00 руб., в том числе:


· Мусорный контейнер на 660л. - 2шт.

ООО «ЮСК-ТЭК» произвело работ и  поставило оборудования   на  сумму  804 210, 00 руб., в том числе:

· Замена участка трубопровода на подающей магистрали ГВС в подвале 9  

· Замена уплотнений DN50 на подачи ГВС 

· Сварочные   работы по установке газонных ограждений на прилегающей территории жилого  дома

·  Устранение  и прочистка засора выпуска домовой канализации  

· Замена участка трубопровода ХВС ДУ32х3,2мм.

· Работы по устранению открытой потери воды через теплообменник 
· Работы по разборной химической промывке погружным способом  теплообменника ГВС APV TR1 
· Аварийный   ремонт участка магистрального трубопровода ГВС 
· Удаление  многочисленных  подтеков  и отслоения штукатурки в следствии  протечки  кровли 
· Демонтаж старой плитки с короба и кирпичной кладки. Удаление старого плиточного клея и уст.старой плитки 

· Восстановление . дренажного насоса в подземном паркинге 

· Прочистка засора канализационной магистрали в подвале 10/2 

· Ремонт несущего столба качелей на детской площадке, грунт. и покраска несущего столба качелей

· Ежедневное откачивание дренажных вод и канализ. стоков с 6 по 15 августа
· Удаление осыпающейся штукатурки со стыковых потолочных швов над местом м.м.137  в паркинге 

· Аварийные  работы по ремонту трубопровода ГВС проходящего в подвале 17/1 
· Монтаж гидропломбы в месте прохода магистрали ливневой канализации 

· Аварийные работы по замене участка трубопровода ГВС; работы по демонтажу и монтажу трубопровода

· Прочистка засора воронки и трубопровода ливневой канализации. Замена уплотнения . фланцевого соединения

· Грунтовка и покраска стен входной группы 

· Гидроизоляция дверного проема в паркинге 

· Аварийные . работы по демонтажу участка трубопровода;, монтаж соединителя обжимного чугунного
· Замена подающей магистрали ГВС полипропиленовой трубы DN63,50 и DN40 и 32 в подвале 10/2 и 9 

· Замена участка трубопровода Dy -32с двумя ППР кранами 

· Устранение аварии в пом. 37-Н

· Работы по разборной химической промывке теплообменника APV TR1 № RU140712375 

· Аварийные  работы по замене участка трубопровода ГВС DN 63 

ЮТЭК-ТЕХНО НЕВА поставило оборудования  и  материалов  на  сумму  836,34 руб.
в том числе:

· Пробка-сапун, регулятор давления
Виды работ по текущему ремонту и содержанию МКД:
1. Отработаны 743 заявок по сантехнической, электротехнической службе, плотницким и общехозяйственным работам.

2. Ремонт газонных  ограждений  протяженостью 25 м.п. со  стороны  улицы  Глухая  Зеленина
3. Ремонт  газонногоограждения   протяженностью  12 м.п.   со стороны  ул. Резной

4. Монтаж  металлического уголка 50Х50 для  защиты  лотков  электроснабжения  в  подвалах
5. Ремонт аварийного элемента фасада в  4  парадной  со стороны  Резной  улицы  методом  промышленного альпинизма
6. Демонтаж аварийной штукатурки в районе 7 парадной со стороны двора.

7. Герметизация фасада в районе 3 парадной со сторону ул. Глухая Зеленина.

8. Герметизация фасада методом промышленного альпинизма в районе 10 парадной.
9. Демонтаж стяжки, зачистка, монтаж отливов, герметизация фасада в районе 7 пардной.

10. Демонтаж аварийной штукатурки и консервация фасада в районе 1 парадной со стороны ул. Глухая Зеленина.

11. Очистка карнизов, эркеров и козырьков от снега и наледи методом промышленного альпинизма.

12. Снятие аварийной штукатурки методом промышленного альпинизма в районе 9 парадной.
13. Укрепление  аварийных окрытий  парапетов/отливов  на  фасаде  4  парадной

14. Установка  двух новых мусорных баков  взамен старых, сломанных

15. Косметичечский  ремонт  на  лестничной  площадке  2-го  этажа  8  парадной  площадью 16  м.кв. с  грунтовкой  и  покраской  стен

16. Косметический ремонт на лестничной клетке 7 этажа 8 парадной

17. Замена  стекла  двери  черной  лестницы  в  1  парадной  на  6-м  этаже

18. Работы  по  гидроизоляции периметра надстройки   для  спуска в  паркинг  протяженностью 16 м.п. 

19. Уборка технического мусора  в  подвале  14  секции

20. Уборка  мха, мусора  и  деревьев   на  кровле  16,17,18,19 

21. Изготовление пандуса  из плитки   «Тучка» возле  входной  двери  напротив  1  парадной

22. Ремонт  качелей  на  детской  площадке

23. Проверка герметичности модулей пожаротушения  «Буран»  в  количестве   71  шт.
24. Изготовление деревянных пятиступенчатых пролетов и мостик над кабельной трассой в пандусе.

25. Демонтаж и монтаж 6-ти  коробов для проведения ремонтных работ в парадной №7.

26. Демонтаж и монтаж 2-ти  коробов для проведения ремонтных работ в парадной №2.

27. Демонтаж старой детской песочницы.
28. Паркинг:
-установка  системы  напорной  канализации   в  паркинге

- ремонт трапов после промывки.
- ремонт поврежденной теплоизоляции на коробе приточной  вентиляции.
- демонтаж и  монтаж  трапов в ливневых канавках после их прочистки. 
- гидроизоляция  дверного проема в  районе  104 м./м. гидрофобным  раствором  и бетонирование  порога  входной  двери

- диагностика  и  ремонт насосов в  приямках
-диагностика   и восстановление  работоспособности  вент. машин  (В1,В2) 

- запуск тепловых пушек при въезде в паркинг и приточно-вытяжной вентиляции.

- установка дополнительных точек подключения.

- профилактические работы в ГРЩ.

-замена  входных дверей  в  паркинг возле  3  и  7 парадных

-сварочные  работы  пластины  доводчика  двери  входа  в  паркинг

- плановые осмотры электросетей на наличие неисправностей.

- чистка  4-х  приямков  от  песка  и  грязи
                 - замена антискользящих ковриков спусков в паркинг
29. Покраска металлических парапетов, заборов, ворот, вазонов, скамеек, бетонных полусфер.

30. Косметический ремонт в МОП, установка отсутствующих декоративных молдингов, их покраска, покраска потолков, частичная покраска стен
31. Помывка остекления в МОП.

32. Безразборная промывка теплообменников ЦО, ГВС – 24 шт.

33. Работы по разборной хим. очистке теплообменников- 24 шт. в ИТП 5,6,7,8,9 и ИТП ДОУ

34. Промывка стояков ГВС, ХВС, ЦО, канализации – 134 стояка 1 раз/квартал

35. Промывка фильтров грубой очистки в водомерных узлах, ИТП жилой и встроенной частей – 12 шт.

36. Ликвидация  засора  в  подвале  13  секции  протяженность. 13 м.п.

37. Аварийные  работы  по  замене  уплотнений Dn-50 

38. Замена  участка  розлива  ГВС  в  подвале  секции 9, 10 и  11 протяженностью 123 м.п. и установка  тройника ППР63Х50 

39. Замена   участка  розлива  ГВС  ППР 110 и   1 соединительной  муфты ППР 110  с запуском  системы  ГВС   и  развоздушиванием системы 
40. Установка   крана  ППР 25 – 2  шт., тройника  ППР  32Х25, -х  муфт  переходных 25х1/2  и американки  ½ вн. в   помещении 22Н

41. Ликвидация  протечки на  трубопроводе  Dy-32  с заменой  участка  трубопровода  и двумя ППР кранами ППР Dy-32  и Dy-25
42. Ремонт  стояка  ГВС  в  кв. 392  с установкой  8-ми   муфт  ППР    Dy40  и 9-ми уголков  ППР    Dy40  
43. Восстановление  защитных коробов  транзитных  инженерных  сетей, проходящих в  помещении  37-Н
44. Замена  участка  трубопровода  ГВС  Dy 65 – 4  м.п.
45. Работы  по монтажу  изоляционного покрытия  на  трубопроводе  ГВС  в ИТП№5  и ИТП№6
46. Покраска сварочных швов  в  ИТП№9
47. Замена  шарового крана  Dy-32 на высоте , более  2-х метров  с  проведением  сварочных работ, протяженностью   1 м.п.
48. Замена  резинового уплотнителя  на  трубопроводе   D=110   в  ИТП  №7 
49. Замена  29 м.п. канализационного лежаки  в  подвалах секций 18  и  19   с установкой  4-х  ревизий
50. Замена  участка  розлива ГВС в  12 и  13 секциях ППР 50- 20  м.п. и  ППР 63- 20 м.п. 
51. Замена  участка  стояка  ГВС  ППР 40  в первой  парадной  через техническое  помещение  над паркингом протяжностью 15 м.п.
52. Замена  участка  трубопровода  ГВС ППР   Ду-75  длинной 4 м.п. в 14 секции
53. Сварочные  аварийные  работы  на  техэтаже на  розливе  ХВС 2  парадной  с  заменой   крана  d-40
54. Сварочные  аварийные  работы  на техэтаже  2  парадной на  розливе ХВС возле  стояка  №9
55. Сварочные  аварийные  работы  на техэтаже  2  парадной на  розливе ХВС возле  стояка  №8

56. Сварочные  аварийные  работы  на техэтаже  2  парадной на  розливе ХВС возле  стояка  №7
57. Сварочные  аварийные  работы  на  техэтаже  на  розливе  ХВС  3  парадной с  заменой  крана  d-40
58. Сварочные  аварийные  работы  на  техэтаже на  розливе  ХВС 4  парадной с  заменой  крана  d-40
59. Сварочные  аварийные  работы  на  техэтаже  4 парадной  на  трубопроводе  ХВС  D=50 мм., протяженностью 5 м. п. с  приваркой  сгона  и  спускного крана  d=25 мм.
60. Зачеканка канализационного стояка  d-110  в пом. 46-Н

61. Замена  чугунной  трубы  канализации d-110    в подвале  16 секции на  пластиковую, протяженностью 15 м.п.

62. Замена  чугунной  трубы  канализации d-110    в подвале  секции 16.1  на  пластиковую, протяженностью 15 м.п
63. Ремонт  канализационного лежака  в  секции 10.2, протяженностью 12 м.п. с  установкой  дополнительных хомутов  и  шпилек
64. Ремонт  стояка ХВС на  техническом  этаже  10 парадной  с  заменой  существующей  обвязки
65. Ремонт   стояка  ГВС  в помещении  7Н  с   демонтажем  керамической  плитки  и  кирпичной  кладки
66. Установка  2-х фильтров  косых  Dy-150  2-х фильтров  косых  Dy-40  в ИТП№5  и ИТП№7
67. Замена  участка  розлива ГВС ППР  75 подвале  секции 10.2
68. Установка  обжимного  хомута   gebo  D-50 мм. На трубопроводе  ГВС в 13 секции
69. Установка  обоймы  ремонтной   на  стояке  ХВС  Ду-40 в  кв. 226 
70. Замена  участков  стояков  ГВС ППР Ду-40, протяженностью  12 м.п. в  кв. 234,251,317
71. Установка 3-х  дренажных насосов  откачки  воды  в  приямках подвала  14  секции вместо старых, вышедших из строя
72. Замена  участка  розлива  ГВС  в  8,9,10 парадных протяженностью 300 м.п.
73. Работы  по замене  участка  трубопровода  ГВС   ППР 75 на  техническом  этаже  14  секции.
74. Работы  по  замене  участка  трубопровода ГВС ППР 110 протяжностью  4 м.п в  подвале  18 секции
75. Работы  по  замене  участка  трубопровода  ГВС  ППР63  с  заменой  2-х соединительных  муфт в секции 10.2
76. Работы  по  замене  участка трубопровода  ХВС  с  установкой  2 м.п. трубы  ППР 32 – 2 м.п. в  кв.103 
77. Замена  участка   трубопровода  ГВС  ППР 63 с заменой  4-жх отводов в  секции 11
78. Замена  2-х уголков  на  розливе  ГВС  ППР63    в  10  подвале 
79. Замена  участка  трубопровода  ГВС ППР 90 протяжностью 3  м.п. в  подвале  секции 17 
80. Замена  22-х резиновых торцевых уплотнений  для  теплообменника  ГВС марки   TR-1 в ИТП№5
81. Замена  16-ти  резиновых уплотнений  для  теплообменника ГВС с  последующей  химической  промывкой  в ИТП№5
82. Замена  участка  трубопровода  ГВС  D-50 мм.  протяженностью  8 м.п.
83. Замена  участка  трубопровода  ГВС ППР  40 над въездом  в  паркинг со  стороны   Глухой  Зеленина с установкой  2-х соединительных муфт
84. Замена  отсечного крана ГВС  в кв. 311
85. Замена  участка  розлива  ГВС ППР 63  - 4 м.п. в  11  секции
86. Замена участка розлива ГВС  в 19 секции ППР50 -  25 м.п.   ППР40 – 40 м.п.
87. Замена  участка  розлива  ГВС В  18 секции ППР63 – 30 м.п., ППР50 – 15 
88. Замена  участка  розлива  ГВС в  17 секции ППР75 – 20 м.п., ППР90- 30 м.п.
89. Замена  аварийного участка  стояка ГВС  dy-32 в кв. 399
90. Замена  аварийного участка  стояка ХВС со  стального на  ППР  в  кв. 428
91. Установка  ремонтного хомута на  трубопроводе  ГВС D-90 в  16 секции
92. Установка  4-х углов  ППР 63  на  трубопроводе  ГВС  в 11  секции
93. Сварочные  работы  на  главном  стояке  ХВС Dy-57 мм. В  пом. 28-Н
94. Сварочные  работы  на  трубопроводе подпитки  Dy – 25 мм. В  ИТП №6 (встроенная  часть)
95. Сварочные  работы на  присоединении к  теплообменнику  ГВС в  ИТП№ 9 (встроенная  часть)
96. Установка  хомута (обоймы)  на  стояк  ГВС  Dy-32
97. Установка  монтажного хомута  на розливе ГВС ППР50 в подвале 12 секции
98. Проведение  гидроизоляционных работ  вокруг воронки  над  м./м. 183
99. Прочистка канализации  в районе  секции 10.2  протяженностью 22 м.п.
100. Аварийные  работы   на  стояке  ГВС в  секции 17.1.
101. Проведение  отбора проб ГВС и ХВС по программе производственного контроля - ежемесячно
102. Прочистка канализационных выпусков и колодцев -6 шт. 

103. Промывка воронок ливневой канализации на кровле - 10 шт.

104. Промывка системы ЦО (фильтра, лежаки, грязевики)  для  подготовки  к  ОС  24/25
105. Ежемесячный осмотр люков наружной канализации на придомовой территории – 7 шт. 

106. Помывка остекления в МОП 
107. Промывание дезинфицирующими средствами мусорных контейнеров в весенне-летний период.

108. Промывание асфальта дворовой территории в летний период.

109. Механизированная уборка дворовой территории в зимний период, вывоз снега на снегоплавильные станции

110. Посадка кустов, деревьев, цветов.

111. Поливка газонов, кустов, деревьев, цветов в вазонах в летний период

112. Замена ковриков на 1 этажах МОП

113. Проведение новогоднего праздника.

Выполнены следующие виды работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладки, испытаний внутренних электросетей и электрооборудования:

Произведена закупка следующего оборудования и электроматериалов:

· Светотехнического оборудование (светодиодные, точечные и светильники для технических помещений и этажей)
· Источники света (светодиодные, люминесцентные, ртутные высокого давления)
· Кабельно-проводниковая продукция
· Комплектующие для ремонта и монтажа светотехнического оборудования, вводно-распределительных устройств, щитов распределительных, щитов силовых и ГРЩ.

· Расходный электромонтажный материал

              Произведены следующие виды работ:
· Замена не исправного светотехнического оборудования в (МОП, фасадах и технических помещениях) типа ДВО 18W, ДВО 9W, ДСП 2x9w– 10шт.
· Замена перегоревших диодных ламп освещения типа LED 10W, 16W, 20W E27, 150-220В; LED6.5Вт, E14, 220В; GU10 6Вт и других комплектующих элементов светотехнического оборудования (подвалы, технические этажи и помещения, МОП, подземный паркинг) - 220шт.
· Замена перегоревших люминесцентных ламп освещения типа ЛЛ 18W, L18/840-400шт.
· Замена на опорах освещения садо-парковых светильников Е27, 60W-4шт.

· Замена наружных светильников ЖКУ на светильники типа ДКУ-100W, Победа-2шт

· Замена в ГРЩ плавких предохранительных вставок ППН-35 250/100 габарит 1-1шт

· Замена в ГРЩ автоматических выключателей ВА47-29/1/6А-2шт

· Выполнение годового плана-графика планово-предупредительных работ и технического обслуживания электрооборудования и электросетей.

Протяжка болтовых и винтовых контактных соединений. 

Уборка помещений ГРЩ и устранения загрязнений электрощитов
· Сдача на утилизацию отработанных люминесцентных ламп согласно требованиям Федерального Экологического Оператора по обращению с отходами I и II классов опасности 
· Выполнение работ по заявкам связанные с ремонтом, эксплуатацией и электромонтажом электросетей и электрооборудования жилых и коммерческих помещений 
· Внесение изменений в проектную документацию (однолинейные схемы ГРЩ, ЩА и таблицы расчета нагрузок) в связи технологическим присоединением дополнительной электрической мощности на коммерческие помещение. Проведение электромонтажных работ согласно изменениям, в проектной документации.
· Выполнение совместных работ в ГРЩ и ЩРЭ с сетевыми и инспектирующими организациями ПАО «Ленэнерго» и АО «Петербургская сбытовая компания»  
Перечень работ, запланированных на 2025 год:
	№ п/п
	Наименование работ
	Объемы
	Период

	1.
	Содержание и текущий ремонт общего имущества
	 
	 

	1.1
	Содержание общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.1.1
	Уборка МОП (вестибюли, лифтовые и квартирные холлы, лестницы и лестничные марши, переходные балконы) 
	4972,00 кв. м.
	ежедневно, кроме выходных дней 

	1.1.2
	Влажная протирка пыли с подоконников, отопительных приборов, дверей, пожарных шкафов, стен, перил и ограждений 
	1-10 парадные
	1 раз в неделю

	1.1.3
	Мытье полов 1 этажи МОП
	509,30 кв. м.
	ежедневно, кроме выходных дней

	1.1.4
	Мытье окон МОП
	 
	56 шт.
	2 раза в год

	1.1.5
	Мытье полов с 2 по 7-11 этаж МОП
	 
	 
	 
	4462,70 кв. м
	1 раз  в неделю

	1.1.6
	Влажное подметание полов МОП
	4462,70 кв. м
	2 раза в неделю

	1.1.7
	Очистка парапетов кровли от снега и сосулек 
	1 – 10 секции
	По необходимости

	1.1.8
	Вывоз и обезвреживание ТБО, КГМ 
	1240,00 м3 
	Согласно графика  ООО «НЭО»

	1.1.9
	Аварийное обслуживание
	1-10 парадные
	постоянно

	1.1.10
	Подготовка к сезонной эксплуатации
	1-10 парадные
	Два раза в год

	1.1.11
	Дератизация
	1-10 парадные
	Согласно договора            

	1.2
	Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.2.1
	Техническое обслуживание
	1-10 парадные
	Согласно графику ППР

	1.2.2
	По системам центрального отопления:
	1-10 парадные
	постоянно

	1.2.2.1
	Замена запорной арматуры на системе ЦО
	по необходимости
	1-4 квартал 2025 года.

	1.2.2.2
	Промывка системы теплоснабжения с опрессовкой
	в полном объеме
	3 квартал 2025 года.

	1.2.3
	Системы холодного водоснабжения
	
	

	1.2.3.1
	Настройка повысительной станции ХВС
	2 шт.
	4 квартал 2025 года.

	1.2.3.2
	Промывка общедомовых фильтров ХВС
	4 шт.
	3-4 квартал 2025года.

	1.2.3.3
	Ревизия обратных клапанов водомерного узла
	4 шт.
	3-4 квартал 2025 года.

	1.2.3.4
	Промывка стояков, лежаков ГВС, ХВС 
	в полном объеме
	3-4 квартал 2025 года.

	1.2.3.5
	Ремонт главного стояка ГВС 7 парадная  
	26 м.п.
	1-4 квартал 2025 года

	1.2.3.6
	Замена   корродированного участка стояка ХВС квартира 415
	1 м.п.
	1 квартал 2025 года

	
	
	
	

	1.2.4
	Канализация
	
	

	1.2.4.1
	Прочистка и промывка ливневой и дренажной канализации
	1 раз в квартал
	1-4 квартал 2025 года.

	1.2.4.2
	Промыв стояков, лежаков канализации
	1 раз в квартал
	1-4 квартал 2025 года.

	1.2.5
	Система электроснабжения, освещение помещений МОП и земельного участка
	
	

	1.2.5.1
	Обслуживание этажных электрощитов 1-10 секций
	36 шт.
	Согласно графику ППР

	1.2.5.2
	Ремонт светильников МОП
	По необходимости
	в течении года

	1.2.5.3
	Замена электроламп
	По необходимости
	в течении года

	1.2.5.4
	Замена светильников на светодиодные
	По необходимости
	в течении года

	1.2.5.5
	Восстановление  освещения  паркинга после  ремонта   колонн
	В полном  объеме
	В течении года

	1.2.6
	По системам вентиляции
	1-10 парадные
	постоянно

	1.2.7
	Очистка цокольной части здания
	1-10 парадные
	В летний период

	1.3
	Уборка и санитарная очистка земельного участка
	
	

	1.3.1
	Подметание земельного участка в летний период
	6290,00 кв. м
	ежедневно

	1.3.2
	Очистка территории от снега
	6 290,00 кв. м
	Зимний период

	1.3.3
	Уборка мусора с газона
	6290,00 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.4
	Уборка мусора на контейнерной площадке
	в полном объеме
	ежедневно

	1.3.5
	Полив тротуаров
	5200, 00 кв. м
	по необходимости 

	1.3.6
	Полив газонов
	12 800, 00 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.7
	Стрижка газона
	12 800, 00 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.8
	Подрезка кустов
	150, 00 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	2.
	Техническое обслуживание инженерных систем:
	
	

	2.1
	Содержание и ремонт узла учета тепловой энергии
	
	

	2.1.1
	Обслуживание модема на КУУТЭ
	6 компл.
	постоянно

	2.1.2
	Промыв ПРЭМ
	12 шт.
	1-4 квартал 2025года.

	2.1.3
	Настройка автоматики
	6 узлов  учета 
	1-4-квартал 2025года.

	2.1.4
	Обслуживание вентиляции помещения
	 в 6 ИТП
	1-4 квартал 2025года.

	2.2
	Содержание и ремонт повысительных насосов
	
	

	2.2.1
	Техобслуживание насосов
	4 шт.
	в течении года

	
	
	
	

	2.3
	Содержание и ремонт диспетчерских систем
	
	

	2.3.1
	Проверка работоспособности и обслуживание КТСД «Кристалл».
	в полном объеме
	постоянно

	2.4
	Содержание и ремонт ПЗУ
	
	

	2.4.1
	Регулировка и настройка оборудования
	1-10 парадные
	3 квартал 2025 года.

	2.4.2
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	1-10 парадные
	постоянно

	2.5
	Содержание и ремонт тепловых пунктов
	
	

	2.5.1
	Ремонт и промывка теплообменников ЦО
	24 шт.
	постоянно

	2.5.1.1
	Разборная промывка   теплообменников  отопления в ИТП №5,6
	4 шт.
	1 квартал 2025 года.

	2.5.2
	Промывка фильтров
	8 шт.
	3-4 квартал 2025 года.

	2.5.3
	Промывка, опрессовка трубопроводов, запорной арматуры в шести   ИТП
	в полном объеме
	3-4 квартал 2025
 года.

	2.5.4
	Поверка манометров
	508 шт.
	согласно графику

	2.6
	Содержание охранно-пожарной системы технических помещений
	
	

	2.6.1
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	итп, грщ, офис
	постоянно

	2.7
	Содержание, ремонт лифтов
	
	

	2.7.1
	Ежегодное техническое освидетельствование
	13 лифтов
	Согласно графику

	2.7.2
	Страхование лифтов
	13 лифтов
	Согласно договора

	2.7.3
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	13 лифтов
	Согласно договора

	2.8
	Радио
	
	

	2.8.1
	Контроль за размещением оборудования
	1-10 парадные
	постоянно

	2.9
	Телетрансляция
	
	

	2.9.1
	Контроль за размещением оборудования
	1-10 парадные
	постоянно

	2.9.2
	Контроль за подключением абонентов к домовой сети
	1-10 парадные
	постоянно.

	2.10
	Содержание и ремонт автоматики ворот.
	
	

	2.10.1
	Обслуживание ворот и калиток
	2 ворот +3 калитки
	постоянно

	3.
	Коммунальные услуги
	
	

	3.1
	Холодное водоснабжение
	1-10 парадные
	постоянно

	3.2
	Отопление
	1-10 парадные
	в соответствии с Распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга

	3.3
	Электроснабжение МОП
	1-10 парадные
	постоянно

	3.4
	Электроснабжение квартир
	1-10 парадные
	постоянно

	4.
	Административно – хозяйственные услуги
	
	

	4.1
	Управление многоквартирным домом
	
	

	4.1.1
	Решение вопросов с застройщиком, в том числе по устранению замечаний по фасаду здания, дворовой территории, паркингу, инженерным системам, замечаний дольщиков
	жилой дом
	постоянно

	4.1.2
	Заключение договоров и контроль за их исполнением, в том числе договоров на поставку электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, крупно габаритного мусора
	жилой дом
	постоянно

	4.1.3
	Организация проведения общих собраний, в том числе оформление документации
	жилой дом
	в течении года

	4.2
	Административно – хозяйственные расходы
	
	

	4.2.1
	Почтовые расходы
	по необходимости 
	в течении года

	4.2.2
	Услуги телефонной связи
	круглосуточная телефонная связь 
	постоянно, круглосуточно

	4.2.3
	Работа с контрагентами и поставщиками коммунальных услуг, взаимодействие с государственными органами, в том числе претензионная работа.
	жилой дом
	постоянно

	4.2.4
	Расходы по средствам компьютерной связи и информационным технологиям
	по необходимости
	в течении года

	4.2.5
	Обслуживание и содержание оргтехники, расходные материалы и оборудование
	по необходимости
	в течении года

	4.2.6
	Транспортные расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.7
	Консультационные и информационные расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.8
	Канцелярские расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.9
	Расходы на обучение
	по необходимости
	в течении года

	4.2.10
	Типографские расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.11
	Содержание персонала
	по необходимости
	в течении года

	4.3
	Служба диспетчеров
	
	

	4.3.1
	Круглосуточный прием заявок от владельцев по неисправностям, распределение по службам, контроль их выполнения
	1-10 парадные
	постоянно, круглосуточно

	4.4
	Контрольная служба многоквартирного дома
	
	

	4.4.1
	Контроль за состоянием общего имущества с использованием средств связи и иных средств
	жилой дом
	постоянно

	4.4.2
	Выявление действий, направленных на причинение вреда и ущерба общему имуществу, водеофиксация нарушителей при наличии технической возможности.
	жилой дом
	постоянно

	4.4.3
	В случае обнаружения явных признаков возгорания немедленное оповещение специальных служб
	жилой дом
	постоянно


Помимо работ, указанных в таблице запланированы следующие работы на 2025 год:
1. Проведение  ремонтных работ  фасада

2. Замена  верхнего розлива  системы  ГВС, ХВС  во  2,3,4, 7  парадных
3. Гидроизоляция  примыканий  отмостки   по периметру  дома  резино-битумной  мастикой

4. Гидроизоляция  наземной  части  паркинга  и  надстроек паркинга (лестничные  марши, надстройки  дымоудаления)

5. Восстановления  асфальтового покрытия  на  внутридомовых территориях

6. Ремонтные  работы  на  детской  площадке 
7. Ремонт и приобретение расходных товарно-материальных ценностей для инженерного оборудования и сетей, промывка теплообменников, тепло потребляющих систем, систем водоснабжения и водоотведения, восстановление теплоизоляции, поверка, при необходимости замена, установка приборов коммерческого учета и технического контроля.
8. Ремонт МОП и лестничных клеток, утепление и замена стекол и дверей в МОП.
9. Косметический ремонт подземного паркинга.
10. Ремонт и по необходимости замена системы доступа во входных группах и черных лестницах.
11. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска фасадов.
12. Вентиляция: Замена и восстановление работоспособности внутридомовой 
системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы и элементы систем управления.
13. Закупка ТМЦ в части (светильников, зеркал, обшивка лифтов и холлов)
14. Установка и обслуживание систем водоподготовки ХВС И ГВС, а также выполнение программы производственного контроля
15. Обслуживание и при необходимости дооборудование системы индивидуальных приборов учета тепла.
16. Ремонт СКУД и видеонаблюдения.
17. Проведение работ по подготовке дома к отопительному сезону 25/26 (замена манометров, термометров).
18. Внешнее благоустройство придомовой территории, подсыпка грунта, ремонт и устройство дренажа, посев и полив высадка зеленых насаждений.
19. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. 
20. Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостке и входов в подвалы.

