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Отчет

Управляющей Компании «ЖК Классика»
по адресу: ул. Глухая Зеленина, д.6
о проделанной работе за период:

2025 год.
· СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на начало 2025 года: 3 980 725,53 руб.
· СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) за 2025 год: 39 589 834,95 руб.
· СУММА ОПЛАТЫ по всем ЖКУ (включая свет, вода, отопление) за 2025 год: 39 175 086,91 руб.
· СУММА ДОЛГА по всем ЖКУ на конец 2025 года: 4 395 473,57 руб.
· ОПЛАЧЕНО Управляющей компанией по всем статьям ЖКУ в 2025 году: 37 924 859,34 руб.
Обеспечение жизнедеятельности дома за 2025 год.
Управляющая компания «ЖК Классика» осуществляет содержание общедомового имущества, обслуживание оборудования многоквартирного дома и придомовой территории, поддержание работоспособности всех систем с учётом особенностей и действующих государственных норм. Кроме этого, обеспечивает безопасность жильцов, уборку территории, вывоз мусора. Для выполнения перечисленных функций управляющая компания заключает договоры на оказания услуг, на работы с различными подрядными организациями и формирует штат квалифицированных специалистов:

· Управляющая объектом Пенкова Татьяна Валерьевна проводит работу с собственниками помещений по решению текущих вопросов, принимая во внимание просьбы и пожелания по улучшению проживания и комфортным условиям в ЖК, отвечает на запросы от жильцов, размещенные на портале администрации Петроградского района и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Осуществляет контроль и надлежащее исполнение работы сотрудников управляющей компании. Производит осмотр общедомового имущества и прилегающей придомовой территории для определения их технического состояния, выявления наличия проблем и предупреждения возникновения аварийных ситуаций.

контактный телефон: (812) 612-09-10
эл.почта:  ptv@kontinent.spb.ru
· Инженер ОВиВК Яблонский Эдуард Генрихович ежедневно (кроме выходных и официально установленных праздничных дней) проводит прием и помогает с решением всех технических вопросов, а также следит за работоспособностью систем водоснабжения, отопления, водоотведения, за выполнением всех регламентных работ в индивидуальных тепловых пунктах, систем пожарного водопровода, пожарной сигнализации и пожарной вентиляции. Также ежегодно организовывает работы по подготовке и сдаче систем отопления и горячего водоснабжения инспектору РСО к предстоящему отопительному сезону

эл.почта:  yeg@kontinent.spb.ru
· Руководитель управляющей компании «ЖК Классика» Вахитова Оксана Александровна и главный инженер Михеев Евгений Михайлович по необходимости ведут приём на объекте и совместно с сотрудниками управляющей компании решают вопросы, возникающие у собственников помещений и членов Совета дома.

· Паспортист Ермолова Анна Валерьевна  осуществляет посредничество между жильцами многоквартирного дома и территориальным отделом УФМС путём передачи документов, необходимых для регистрации и снятия с регистрационного учёта по месту пребывания и месту жительства. Ведёт подготовку и приём документов в орган регистрационного учёта, создаёт и хранит поквартирные карточки регистрации по месту жительства, подготавливает и выдаёт справки установленной формы (ф7, ф9, ф12) жителей МКД. 

            Часы приема: вторник  с 14:00 до 18:00, четверг  с 14:00 до 17:30 (строго по предварительной записи), 

контактный телефон: +7-931-371-31-79, 

эл.почта:  eav@kontinent.spb.ru
· Бухгалтер Лысенко Анастасия Александровна ведет прием жильцов, ежемесячно производит начисление коммунальных платежей, а также отвечает на все обращения владельцев по телефону и электронной почте, производит внесение выписок по оплатам от жильцов, формирует по запросу акты сверки взаиморасчетов, выдаёт справки о текущей задолженности.  

Часы приема: понедельник 17:30- 20:00, вторник 9:30- 12:30, четверг 14:00 до 16:30

контактный телефон: (812) 438-20-98,

эл.почта:   laa@kontinent.spb.ru
· Сотрудники контрольно-диспетчерской службы круглосуточно работают на территории жилого комплекса, принимают заявки от владельцев помещений, фиксируют их в соответствующем журнале и незамедлительно передают информацию для выполнения сотрудникам УК. В случае аварийных ситуаций сотрудники КДС вызывают соответствующие аварийные службы. Осуществляют круглосуточный мониторинг камер видеонаблюдения, установленных во дворе и в парадных, выполняют обходы территории. Контролируют работу установленных на объекте приборов охранно-пожарной сигнализации, в случае сигнала тревоги вызывают сотрудников МЧС, докладывают непосредственному руководителю и управляющему ЖК. Ведут контроль и учет выдачи ключей от технических помещений с записью в журнале. Организовывают пропускной режим ТС и владельцев помещений на территорию ЖК.

 контактный телефон для приема заявок: (812) 331-85-10
· В управляющей компании работает юридический отдел, который помогает организовывать ежегодные собрания, составляет ответы по обращениям от жильцов, ведет работу по взысканию задолженности по коммунальным услугам, участвует при проверках государственных служб, по предварительной просьбе проводит прием жильцов в офисе УК

эл.почта:  Info@kontinent.spb.ru
· В штате управляющей компании 1 сантехник, 1 электрик, и плотник, которые ежедневно следят за работой общедомового оборудования: ГРЩ, ИТП, насосных станций и узлов учета тепловой энергии, производят аварийно-ремонтные работы общедомового оборудования, выполняют работы по заявкам, от жильцов, которые поступают в диспетчерскую и фиксируются в журнале заявок, после выполнения которых работники фиксируют их выполнение

 Для содержания общей собственности и обеспечения комфорта жителей между УК и различными организациями заключены договоры:

· Договора на обслуживание лифтов, техническое освидетельствование и страхование лифтов;

· Договор на аварийное обслуживание

· Договор на дератизацию и дезинсекцию
· Договор на уборку МОП и придомовой территории 

· На обслуживание системы противопожарной защиты;

· Обслуживание переговорно – запирающих устройств; 

· Обслуживание видеонаблюдения

· Уборка МОП и придомовой территории;

· Обслуживание систем диспетчеризации;

· На обслуживание ИТП, УУТЭ и насосные станции;

· Договоры на обучение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок и теплового хозяйства;

· Договор на выполнение услуг по контрольно – диспетчерскому обслуживанию и консьержей;

· Договор на аренду и обслуживание ковров в лифтовых холлах первых этажей;

· Договора на поставки (электроматериалов, сантехнических материалов, строительный инструмент, и мелкие ТМЦ);

· Ресурсные договора (тепло, вода, электричество);

· Договор на ведение бухгалтерской деятельности.

· Договора на предоставление услуг по телевидению и радиовещанию.
Отчет по претензионной работе за 2025 год.
.
Уведомления: 54
Судебная работа:
Иски:

Подано: 3 на сумму 140 586,20 руб.
Вынесено: 0
Оплачено добровольно после обращения в суд: 3 на сумму 140 586,20 руб.
Приказы:

Подано: 19 на сумму 983 297,54 руб.
Вынесено: 11 на сумму 671 166,34 руб.
Оплачено добровольно после обращения в суд: 1 на сумму 43 439,04 руб.
Судебные приставы:

Взыскано: 406 647,01 руб.
          Итого: 450 086,05 руб.

Отчет по привлечению дополнительных средств за 2025.

По всему ЖК Классика получено: 

	Поступило от провайдеров за период "2025г"

	Наименование
	Сумма

	ООО "СкайНэт"
	18000.00

	в т.ч.
	 

	ГЗ2
	4500.00

	ГЗ4
	4500.00

	ГЗ6
	9000.00

	ООО "ЭлектронТелеком"
	39690.00

	в т.ч.
	 

	ГЗ2
	6858.00

	ГЗ4
	8046.00

	ГЗ6
	24786.00

	ИТОГО:
	57690.00


Проведены мероприятия ООО «Фестиваль Праздников»:

- Организация праздника «Звонкая Масленица» во дворе по сч. №04 от 12.02.25
Глухая Зеленина 2; Глухая Зеленина 4; Глухая Зеленина 6; Адмирала Лазарева 14. На сумму:    79 794,00 руб.

- Организация детского новогоднего праздника во дворе по сч. №38 от 07.11.25
Глухая Зеленина 2; Глухая Зеленина 4; Глухая Зеленина 6; Адмирала Лазарева 14. На сумму:    102 547,00 руб.

Прейскурант тарифов и цен на услуги по содержанию общего имущества 01.01.2025-30.06.2025
	 
	Наименование
	Ед. измерения
 (в месяц)
	Тариф жилые
	Тариф нежилые
	Тариф кладовые
	Тариф паркинг

	1
	Содержание общего имущества многоквартирного дома 
	руб./кв.м.
	9.43
	6.30
	6.30
	31.91

	2
	Текущий ремонт общего имущества 
	руб./кв.м.
	7.35
	7.35
	7.35
	7.35


	3
	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка
	руб./кв.м.
	2.73
	2.73
	2.73
	2.53

	4
	Обслуживание АППЗ в МКД
	руб./кв.м.
	0.84
	0.84
	0.84
	0.00

	5
	Обслуживание АППЗ в паркинге
	руб./кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	7.55

	6
	Обслуживание ворот в паркинге
	руб./кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	1.06

	7
	Обслуживание системы видеонаблюдения
	руб./кв.м.
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22

	8
	Обслуживание систем ПЗУ (домофоны, калитки, ворота) СКУД
	руб./кв.м.
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53

	9
	Обслуживание системы диспетчеризации
	руб./кв.м.
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41


	10
	Содержание и ремонт лифтов
	руб./кв.м.
	2.58
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	Обслуживание инженерных систем
	руб./кв.м.
	1.56
	1.56
	1.56
	1.56

	12
	Контрольно-диспетчерская служба 
	руб./кв.м.
	6.00
	6.00
	6.00
	508.00

	13
	Административно-хозяйственные расходы
	руб./кв.м. 
	7.00
	7.00
	7.00
	7.00

	14
	Служба регистрационного учета
	руб./кв.м.
	0.07
	0.00
	0.00
	0.00


Прейскурант тарифов и цен на услуги по содержанию общего имущества 01.07.2025-31.12.2025
	 
	Наименование
	Ед. измерения
 (в месяц)
	Тариф жилые
	Тариф нежилые
	Тариф кладовые
	Тариф паркинг

	1
	Содержание общего имущества многоквартирного дома 
	руб./кв.м.
	10.26
	10.26
	10.26
	32.74

	2
	Текущий ремонт общего имущества 
	руб./кв.м.
	8.33
	8.33
	8.33
	8.33

	3
	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка
	руб./кв.м.
	3.16
	3.16
	3.16
	3.16

	4
	Обслуживание АППЗ в МКД
	руб./кв.м.
	0.84
	0.84
	0.84
	0.00

	5
	Обслуживание АППЗ в паркинге
	руб./кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	7.55

	6
	Обслуживание ворот в паркинге
	руб./кв.м.
	0.00
	0.00
	0.00
	1.06

	7
	Обслуживание системы видеонаблюдения
	руб./кв.м.
	0.22
	0.22
	0.22
	0.22

	8
	Обслуживание систем ПЗУ (домофоны, калитки, ворота) СКУД
	руб./кв.м.
	0.53
	0.53
	0.53
	0.53

	9
	Обслуживание системы диспетчеризации
	руб./кв.м.
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41

	10
	Содержание и ремонт лифтов
	руб./кв.м.
	3.99
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	Обслуживание инженерных систем
	руб./кв.м.
	1.56
	1.56
	1.56
	1.56

	12
	Контрольно-диспетчерская служба 
	руб./кв.м.
	6.00
	6.00
	6.00
	508.00

	13
	Административно-хозяйственные расходы
	руб./кв.м. 
	7.00
	7.00
	7.00
	7.00

	14
	Служба регистрационного учета
	руб./кв.м.
	0.07
	0.00
	0.00
	0.00



Отчет по текущему ремонту за 2025 год. 
· СУММА НАЧИСЛЕНИЙ по текущему ремонту за 2024 года собственникам помещений: 3 720 313,44 руб.
· ОПЛАЧЕНО сторонним организациям по текущему ремонту за 2025 год: 5 622 510,17 руб.
Виды работ по текущему ремонту и содержанию МКД за 2025 год:
АТЭС Сервис
 выполнил     комплекс   работ на общую сумму 222 400,00 руб.  в том числе:

·  Аварийные   работы по перепайке стояков системы ГВС
·  Работы по замене стояков систем ХВС и ГВС в квартирах №352, 367 в 6-ой парадной


· Аварийные   работы по замене дефектного участка  трубопровода   системы   ГВС на пандусе в 5-ой парадной
· Аварийно-сварочные работы по замене дефектного участка трубопровода системы ХВС в подвальном помещении
· Выполнение работ по переборке насоса Grunfos с заменой торцевого уплотнения CR10  ИТП №7
АО "ТД "Электротехмонтаж" поставило   оборудования   на  сумму  108 478, 15 руб., в   том числе:
· Лампа светод., лампа линейная, светильник светодиодный,  перчатки х/б-,стартер- ,патрон, клемма ,вилка с заземлением
· Светильник и лампа светод, корпус пластиковый, провод силовой, реле напряжения, хомут, вставка плавкая
· Выключатель-разъединитель
ООО «АКВАПРОМЭКО» произвело   работ на  сумму 80 057,23 руб. в том числе:

· Отбор проб воды по Программе произв. контроля на анализ 19точек отбора по 5показ
· ТО станций ХВП отопления (ИТП №5,№7,№9)
ООО «АССОРТ» поставило   оборудования   на сумму  4 700,00 руб. в том числе:

· Урна настенная 
ООО «ВИЗАВИ»  произвело работ  на  сумму  1 247 766, 30 руб., в  том  числе:

· Устранение протечки с кровли через вент-шахту в кв.№249(4 пар)
· Изготовление и монтаж козырька (пар.№4)
· Локализация протечки деформационных швов
· Устранение. протечки с кровли через вент-шахту в кв.№251 (4пар)
· Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия
· Локализация протечки деформационных швов
· Герметизация водоотводной воронки
· Ремонт ограждения территории
· Герметизация водоотводной воронки
· Ремонт ограждения территории
· Ремонт оклеечной изоляции кровли над кв.№444, пар.№9
· Герметизация окрытия парапетов
· Реконструкция водоприёмных воронок паркинга
· Ремонт оклеечной изоляции кровли над кв.№444, пар.№9
ВсеИнструменты.ру    поставило оборудования   и   материалов  на  сумму  20 315, 16  руб., в  том  числе:

·  Строительные  материалы, светильник линейный, цилиндровый механизм, фонарь аккумуляторный
ООО «Дом-НеваСПБ.  н поставило оборудования  на   сумму 5 921, 00 руб. в том числе:

·  Урна уличная

ИП Бабкин В.В.  поставило  материалов  на  сумму  70 356, 38 руб., в том числе:


· Соль техническая.  в мешках
· Песок сеяный
ИП Крюков А.Н. произвело работ на сумму  332 300, 00 руб., в том числе:

· 
Очистка карнизов/выступов/эркеров/козырьков от снега
·  Снятие аварийной  штукатурки
· Обследование фасада
· Демонтаж аварийной . штукатурки и консервация фасада
· Герметизация фасада методом промышленного .альпинизма
· Ремонт деформационного шва , вскрытие, запенивание,  герметизация
· Спил деревьев на карнизах, балконах, выступах
· Демонтаж аварийного .элемента фасада
· Монтаж аварийного .элемента фасада
· Демонтаж аварийной штукатурки и консервация фасада
· Диагностика фасадных колонн; крепление фасадных колонн
ИП Кулик А.И.  поставило оборудования и произвело работ   на  сумму  620 860,84 руб., в том числе:

· Кнопка вызова СТРЕЛКА 
· Приставка
· Датчик герконовый . Замена датчиков
· Кнопка приказа , лифт №326/082
· Кнопка приказа
· Частотный регулятор работы по замене, лифт №321
· Кнопка AMETAL
· Кнопка без символа , лифт №329/084
· Плата работы по замене ИБП, лифт №322
· Коммутационный шлейф работы по замене, лифт №322
· Приставка контактная  кнопка СТОП грибок
· Маслосборник 
· Работы по выставлению штихмасса кабины и противовеса, и пр., лифт №326/082
· Частотный регулятор работы по замене, лифт №331/086
· Устройство оповещения и контроля дверного проема работы по установке, лифт №331/086
· Башмак двери
ИП Надыршин А.И.
произвело  работ  на  сумму  134 440, 00 руб., в том числе:

· Промыва теплообменников
· Монтаж розлива ГВС из ППР Д50-20м и Д63-20м в подвальном пом. 4-5 парадной
· Поверка расходометра в ИТП №5, промывка измерительного канала, чистка электродов расходометра в ИТП №5
· Промывка теплообменников  системы отопления и ГВС
ИП Пермяков А.А. произвело работ и поставило оборудования на сумму 17 820, 00 руб., в том числе: 


· Разборная хим. промывка, ИТП №10
ИП Прокофьев С.Н. поставило оборудования на сумму 29 322.76 руб. в том  числе:

· Подвеска качелей с резиновым сиденьем

ИП Шпунюк А.Н. произвело работ  на сумму  21 000, 00 руб. в том числе:

· Уборка подвального помещения, сбор и вынос строительного мусора
ООО «КОМФОРТСЕВИС» произвело работ на  сумму  40 000.00  руб. в том числе:
· Ремонт насосной станции ХВС
ООО «Материк»  поставило оборудования  и  материалов  на  сумму  224 378, 87 руб., в том числе:

· Насос фекальник 
· Кран шаровой ,муфта 
· Трап, хомут с гайкой, уплотнитель ,анкер, шпилька резьбовая, труба фановая, отвод, тройник, патрубок, муфта
· Обойма GEBO DSK ремонтная (2)
· Затвор межфланцевый . дисковой поворотный тип 017W DN 80 и DN 100
· Муфта-6шт,труба армированная  стекловолокном-32м,муфта,угольник
· Соединение - американка
· Насос Джилекс 
· Прокладки резиновая 
· Насос Джилекс Фекальник 200/7 Н5305
· Насос Unipump FEKACUT с ножами
· Кран шаровой Bugatti 322 бабочка со сгоном
НПФ МЕТРОЛОГИЯ произвело работ  на сумму  44 600.00 руб. в том числе:
· Периодическая поверка счетчика воды Ду 65 
ПДПО
 произвело  работ на сумму  13 200,00 руб.
· Выполнение работ по проверки герметичности модулей пожаротушения  
Петрович СТД  поставил оборудования и материалов  на сумму  23 658,63 руб.в  том  числе: 

· Смесь цементно-песчаная , профиль потолочный 
· Пила дисковая электрическая., диск алмазный  ручка-кнопка 
· Грунт; клей монтажный; клей для плитки; пистолет для герметика; стекло синтетическое. 
ООО «СантТехЭксперт» поставило оборудования  и  материалов  на  сумму  259 264,00 руб. в том числе
· Труба, муфта, тройник, угольник, американка, футорка
· Соединение , американка 
· Муфта  труба армированная стекловолокном - 8м
· Тройник -2 шт, муфта -2шт,кран шаровый -2шт
· Соединение -2шт, муфта -2шт, нить сантехническая , паста
· Соединение -2шт, американка, муфта
· Нить для герметизации -2шт, лен сантехнический, удлинитель, кран шаровый
· Муфта -6шт,хомут оцинкованная. -6шт,кран шаровой- 5шт,труба армированная.- 6м,угольник- 6шт
· Угольник -4шт, труба армированная . стекловолокном -4м
· Насос Джилекс - 1шт
ООО «Северные стрелы» поставило оборудования  и  материалов  на  сумму  29 940,12 руб. в том числе:
· Насос дренажный - 6шт
СПБ отделение ООФ «ЦКС» произвело  работ  на  сумму  38 000,00 руб. в том числе:

· Тех. обследование вод. трубы после аварии на предмет наличия брака кв.№392

ООО «ФЭО»
14 845.63  произвело  работ  на  сумму  23 803,06  руб.,  в том числе:

·  Прием отходов I и II класса опасности
· Оказание услуг по обращению с отходами 1кл. опасности
ООО «Техно-Вид» Обследование. систем вентиляции с отчётом на сумму 29 069,11 руб.
ООО «Технопро». поставило оборудования, набор щетины для подметальных машин на сумму 18 918.40 руб.
ИП Абрамов произвело  работ  на  сумму  223 438,00 руб. в том числе:
· Аварийные работы на тех.этажах 2,3,4 пар. на стояках ХВС 9шт
ИП Архипов произвело работ, тепловизионное  обследование контактов и контактных соединений в ГРЩ на сумму 16 447.16 руб.
ООО «ЮСК-ТЭК» произвело работ и  поставило оборудования   на  сумму  1 722 055,00 руб., в том числе:

·  Замена участка стояка ХВС
· Установка насоса в приямок и подключение его к электроцепи
· Демонтаж полипропиленовой трубы DN40, труба полипропиленовая. армированная DN40 Valflex
· Аварийные . работы по замене тройника, монтаж муфты комбинированной .и  крана муфтового с американкой
· Демонтаж плитки с ее сохранением в салоне красоты Beaubelle
· Демонтаж стальной трубы 42мм на тех.этаже,  монтаж сан.технических  хомутов
· Замена стояка, пар.8
· Замена стояка пом. 51Н
· Замена участка стояка ГВС в 8 парадной
· Замена участка стояка ХВС в 10 парадной
· Монтаж счетчика в водомерном узле подвала №11
· Монтаж ливневых трапов и лежака канализации на тех.этаже
· Демонтаж полипропиленовой  трубы Dn75-4м. Монтаж: угла полипропиленового. Dn75-6шт, тройника полипропиленового. Dn75х20, перехода полипр.Dn75х63
· Демонтаж полипропиленовой . трубы Dn63. Монтаж: угла полипр.DN63, муфты полипр.DNn63, крана полипр.DN63
· Демонтаж полипропиленового крана DN40-1, монтаж стального крана с евросгоном 1,1/4-1 шт., монтаж муфты комбинированной DN40х1,1/4-2 шт. 
· Муфта комбинированная DN40х1,1/4 Valtec-2 шт., кран шаровый 1,1/4 с евросгоном Valtec-1шт.
· Демонтаж/монтаж пропиленовой трубы и пр. работы
· Подготовка раб. зоны к демонтажу кирпичной кладки, монтаж отверстия, демонтаж/монтаж полипропиленовой трубы и пр. работы
· Монтаж стояка ГВС из пропил. трубы DN50 проходящей в коробе пар.№4
· Аварийный . замена стояка ГВС в пар.№2 и врезке отсечных кранов на розливе ГВС на тех. этаже . пар.№4
· Ремонт/чистка дренажного насоса и обратного клапана находящегося . на обвязке дренажного насоса
· Демонтаж участка плитки и подающего  стояка ГВС
· Демонтаж стальной трубы, сварочные работы, покраска сварочных швов
· Разборка/сборка теплообменника, ИТП №1
· Закрытие водоканального шибера, замена гидрозатвора; демонтаж счетчика
· Демонтаж/ монтаж полипропиленовой трубы на высоте 4 метра.
· Демонтаж/ монтаж полипропиленовой трубы на высоте 5 метров 

· Отгорожение территории вокруг надстройки паркинга и установка калитки
· Замена корродированного общедомового стояка ХВС DN40
· Разборка бетонной конструкции в тех. помещении.   Демонтаж существующей    полипропиленовой . трубы и установка  новой
· Замена участка стояка ХВС кв.№375, 369
· Замена участка стояка ГВС кв.№10. Уборка мусора
· Монтаж сантехнических .хомутов, ливневых воронок, канализационной . трубы, компенсаторов
· Муфта компрессионная, комбинированная. Труба полипропиленовая.   кран стальной
· Муфта, труба, уголок полипропиленовые
· Труба, угол, муфта полипропиленовые
· Труба полипропиленовая    армированная, тройник, угол полипропиленовый .,кран стальной муфтовый
· Аварийные . работы по восстановлению . целостности системы отопления подземного паркинга
· Вскрытие короба в стене, демонтаж аварийного  стояка. Монтаж: муфты, полипропиленовой. трубы, компенсатора пар.9
· Аварийные  работы по демонтажу участка трубопровода ХВС. Монтаж: крана отсечного, муфты, полипропиленовой. трубы, подвал 19/2
· Аварийная замена стояка ГВС, кв. №11
· Аварийная замена стояка ГВС, кв.№333
· Св. работы по монтажу газонных ограждений во внутреннем двор
· Восстановление. металл. двери в паркинге, с применение монтажных и св. работ
· Труба полипропиленовой . армированная, тройник, угол полипропиленовый .,кран стальной муфтовый
· Хомут сантехнический .,воронка ливневая. Труба, отвод, тройник и компенсатор канализационный
· Труба полипропиленовая. армированная, тройник 
· ,кран  полипропиленовый, муфта комбинированная, кран стальной с американкой, обратный клапан. 
Виды работ по текущему ремонту и содержанию МКД:
1. Отработаны 512  заявок по сантехнической, электротехнической службе, плотницким и общехозяйственным работам.

2. Ремонт оклеечной  гидроизоляции  кровли  над кв.444 со  стороны  двора.
3. Ремонт  на  стояках ГВС  3 парадная. 
4. В ИТП №7 проведены  работы  по переборке  насоса  Grunfoss с  заменой  торцевого уплотнения. 
5.  В  секции  10.2  смонтирована  трасса  переподключения  подпитки  ГВС  в ИТП №9 напрямую от  общедомового стояка  ХВС.
6.  В секции  15.2 проведены  авариные  работы   по  замене  участка  стояка  ГВС.
7. Произведены  работы по  замене  участка стояка  ГВС  D-40 между  кв. 313  и  318.

8. Произведена  аварийная  замена  участка  стояка  ХВС   от  технического этажа  7  парадной  до  кв.365  включительно. 
9.  Проведены  работы  по  монтажу  оградительных столбов   на  проезжей  части  дворовой  территории.
10. Проведена  замена  стекла  на  входной  двери 5  парадной.

11. Замена  дренажного насоса в  паркинге  со  стороны  улицы  Глухая  Зеленина.
12. Восстановлена входная   дверь  с металлической  коробкой и  закладными   в  техническую надстройку, расположенную на  огороженной  территории,  возле  детской  площадки.
13. Произведена замена кнопок вызова 8 этаж 4 парадная
14. Произведена замена   частотного преобразователя на 11kw. 5 парадная 

15. Произведена замена башмачков на двери  кабины, на двери шахты 
16. Произведена замена кнопки приказа 2 этаж 6 парадная
17. Произведена замена основного пускателя КРА

18. Произведена замена частотного преобразователя. 6 парадная  

19. Произведена замена кнопки приказа 4 этаж ,4 парадная 

20. Произведена замена кнопки приказа 1 этаж,9 парадная  
21. Произведена замена проводов от кнопки вызова до разветвителя КН. 5 – пиковый ,3 парадная

22. Произведена замена плат ККБТ- 3 парадная

23. Произведена замена кнопки СТОП. 3 парадная 
24. Произведена замена маслосборников 

25. Произведена замена кнопки вызова. 8 парадная

26. Произведена замена частотного преобразователя на 11kW.2 парадная 

27. Произведена замена кнопки вызова 4 парадная 4 этаж

28. Произведена замена кнопки вызова 4 этаж 10 парадная 

29. Произведена замена кнопки вызова 1 этаж 9 парадная 
30. Произведена замена кнопки вызова 1 этаж 6 парадная

31. Произведена замена пружин на двери шахты 5 парадная
32. Произведены   сварочные  работы  по  монтажу  газонных ограждений  между  3  и  4  парадными.
33. Произведена   аварийная    замена  участка  стояка  ГВС  ППР Ду40 в кв.333.

34. Произведена   аварийная    замена  участка стояка ГВС  ППР Ду40 в кв.11.
35. Произведена   аварийная   замена  участка  розлива  ХВС ППР Ду40 в  труднодоступном  месте и монтаж отсечного крана  и  2-х комбинированных муфт
36. Произведена  аварийная  замена  участка  розлива  ХВС на  техническом  этаже  4  парадной  длинной  7  м.п.
37. Произведена  замена  участка  главного стояка  ГВС ППР Ду50   в  9 парадной со вскрытием  короба.
38. Работы  по  тех. обслуживанию станций  ХВС отопления в  т.ч. реагент  в ИТП№5, ИТП№7, ИТП №.9 

39. Установка  настенной  урны  в  фойе  1  этажа 5  парадной. 

40. Ремонт  водоотводных воронок  в  количестве  9 шт. 
41. Произведена  гидроизоляция  окрытий  парапетов  на  кровле парадных 1,2,3,4,5,6,7,8

42. Проведена  поверка  расходомера  ПРЭМ-80-О и  промывка  измерительного канала  в  ИТП№5.
43. Замена  аварийного участка  стояка  ХВС в  кв. 227.
44. Замена  аварийного участка  стояка  ГВС ППР Ду40 в кв. 10.
45. Замена  аварийного участка  стояка  ХВС Ду40 в кв. 115.

46. Замена  аварийного участка  стояка  ХВС  между  кв. 375  и  369.

47. Замена   аварийных  участков  стояков  ХВС и ГВС  между  кв. 352  и  367.

48. Замена  корродированных участков  розлива  ХВС на  техэтаже  парадных 2,3,4.
49. Аварийный  ремонт  трубопровода    ГВС  на   техэтаже  6  парадной.
50. Замена  аварийного участка розлива  ГВС ППР  Ду 75 в  подвале  14  секции.
51. Замена  аварийного участка  стояка  ХВС Ду40  в  кв.15.
52. Замена  участка  стояка  ГВС  в  6  парадной  между  кв. 312  и  357 диной  40 м.п. 
53. Замена  участка  стояка  ГВС  ППР Ду  32  кв. 1 

54. Замена  участка  стояка  ГВС   ППР ДУ 32  в пом. 20-н длиной  8  м.п.

55. Замена  аварийного участка  стояка  ГВС  ППР Ду 32 в  подвале  17  секции  длиной  4 м.п.

56. Замена  аварийного участка  стояка ХВС Ду40 в  кв.12

57. Замена  аварийного участка  стояка  ГВС ППР Ду 32 в  кв. 76

58. Прокладка  дублирующего  стояка  ГВС Ду 50   в   коробе  4  парадной  от  подвала  до  технического этажа длиной  50 м.п.    

59. Замена  аварийного участка  розлива  ГВС ППР  Ду50   во  2  парадной  от  подвала, до  2  этажа  длиной  7 м.п.

60. Замена  аварийного участка  трубопровода  ГВС ППР Ду 75 в  подвале  14  секции.

61. Проведение  аварийных сварочных работ  по  замене  дефектного участка   трубопровода  системы  ХВС  в  подвале  12  секции

62. Проведение  аварийных сварочных работ  на   трубопроводе  ГВС   на  техническом  этаже в  6 парадной.  

63. Проведение  ремонта  дренажного насоса  в  приямке  в  паркинге.

64. Замена   элемента   питания  на  повысительной насосной  станции  корпуса  16.1 

65. Замена  аварийного участка  стояка  ХВС в  кв. 332.
66. Произведен  ремонт  пульта  управления, замена  элемента питания    и  регулировка  параметров  на  повысительной  насосной  станции  в  11  секции.

67. Произведено  техническое  освидетельствование  вентиляционных каналов  квартир с  составлением  акта  лицензированной  организацией.
68. Проведена  безразборная  промывка  теплообменников  в ИТП№5, ИТП№6, ИТП№7, ИТП№8,ИТП№9, ИТП№10
69. Изготовление  и  монтаж калитки  для  входа  на  огороженную территорию над паркингом

70. Произведен демонтаж аварийного элемента  фасада методом  промышленного альпинизма  над 4  парадной. 

71. Произведено удаление  проросших деревьев  с фасада  над 10,9,7,5 парадными   методом  промышленного альпинизма. 

72. Проведены  работы  по герметизации фасада  на  фасаде  над 10 парадной  методом  промышленного альпинизма.

73. Произведены  работы  по герметизации фасада  в  районе    кв.. 199  методом  промышленного альпинизма

74. Произведены  работы  по ремонту  деформационного шва  в  районе  кв. 86 методом  промышленного альпинизма.

75. Произведена герметизация фасада в районе кв. 418 методом промышленного альпинизма.
76. Произведена  герметизация  фасада  над 6  парадной  в  районе  2го  этажа  методом  промышленного альпинизма.

77. Произведена  герметизация  фасада  в  районе  кв. 385  методом  промышленного альпинизма.
78. Работы  по  гидроизоляции периметра надстройки   для  спуска в  паркинг  протяженностью 16 м.п. 

79. Уборка технического мусора  в  подвале  14  секции

80. Уборка  мха, мусора  и  деревьев   на  кровле  16,17,18,19 

81. Изготовление пандуса  из плитки   «Тучка» возле  входной  двери  напротив  1  парадной

82. Замена  новых подвесок  качелей  с резиновым  сиденьем  на  детской  площадке
83. Демонтаж старой детской песочницы.
84. Паркинг:
-произведен  аварийным  ремонт трубопровода  отопления  в районе  м./м. 36
- ремонт дренажного насоса  в паркинге.
- установка  защитного экрана  из профлиста  над м./м. 127,128,137,138.
- демонтаж и  монтаж  трапов в ливневых канавках после их прочистки. 
- гидроизоляция  дверного проема в  районе  104 м./м. гидрофобным  раствором  и бетонирование  порога  входной  двери

- диагностика  и  ремонт насосов в  приямках
-диагностика   и восстановление  работоспособности  вент. машин  (В1,В2) 

- запуск тепловых пушек при въезде в паркинг и приточно-вытяжной вентиляции.

- установка дополнительных точек подключения.

- профилактические работы в ГРЩ.
- плановые осмотры электросетей на наличие неисправностей.

- чистка  4-х  приямков  от  песка  и  грязи
                 - замена антискользящих ковриков спусков в паркинг
85. Покраска металлических парапетов, заборов, ворот, вазонов, скамеек, бетонных полусфер.

86. Косметический ремонт в МОП, установка отсутствующих декоративных молдингов, их покраска, покраска потолков, частичная покраска стен
87. Помывка остекления в МОП.

88. Безразборная промывка теплообменников ЦО, ГВС – 24 шт.

89. Работы по разборной хим. очистке теплообменников- 24 шт. в ИТП 5,6,7,8,9 и ИТП ДОУ

90. Промывка стояков ГВС, ХВС, ЦО, канализации – 134 стояка 1 раз/квартал

91. Промывка фильтров грубой очистки в водомерных узлах, ИТП жилой и встроенной частей – 12 шт.

92. Ликвидация  засора в подвалах – еженедельно.
93. Проведение  отбора проб ГВС и ХВС по программе производственного контроля - ежемесячно
94. Прочистка канализационных выпусков и колодцев -6 шт. 

95. Промывка воронок ливневой канализации на кровле - 10 шт.

96. Промывка системы ЦО (фильтра, лежаки, грязевики)  для  подготовки  к  ОС  24/25
97. Ежемесячный осмотр люков наружной канализации на придомовой территории – 7 шт. 

98. Помывка остекления в МОП 
99. Промывание дезинфицирующими средствами мусорных контейнеров в весенне-летний период.

100. Промывание асфальта дворовой территории в летний период.

101. Механизированная уборка дворовой территории в зимний период, вывоз снега на снегоплавильные станции

102. Посадка кустов, деревьев, цветов.

103. Поливка газонов, кустов, деревьев, цветов в вазонах в летний период

104. Замена ковриков на 1 этажах МОП

105. Проведение новогоднего праздника.

Выполнены следующие виды работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, наладки, испытаний внутренних электросетей и электрооборудования:

Произведена закупка следующего оборудования и электроматериалов:

· Светотехнического оборудование (светодиодные, точечные и светильники для технических помещений и этажей)
· Источники света (светодиодные, люминесцентные, ртутные высокого давления)
· Кабельно-проводниковая продукция
· Комплектующие для ремонта и монтажа светотехнического оборудования, вводно-распределительных устройств, щитов распределительных, щитов силовых и ГРЩ.

· Расходный электромонтажный материал

              Произведены следующие виды работ:
· Замена не исправного светотехнического оборудования в (МОП, фасадах и технических помещениях) типа ДВО 18W– 2шт.
· Замена перегоревших диодных ламп освещения типа LED 10W, 16W, 20W E27, 150-220В; LED6.5Вт, E14, 220В; GU10 6Вт и других комплектующих элементов светотехнического оборудования (подвалы, технические этажи и помещения, МОП, подземный паркинг) - 180шт.
· Замена перегоревших люминесцентных ламп освещения типа ЛЛ 18W, L18/840-150шт.

· Замена патронов Е27, стартеров типа ST 151 для люминесцентных светильников-35шт 
· Замена в ГРЩ плавких предохранительных вставок ППН-33 100/20А габарит 00-3шт

· Монтаж/замена розеточных групп открытого монтажа-3шт
· Замена в ГРЩ вводных рубильников типа ВР32У-37В312-2шт

· Выполнение годового плана-графика планово-предупредительных работ и технического обслуживания электрооборудования и электросетей.

Протяжка болтовых и винтовых контактных соединений. 

Уборка помещений ГРЩ и устранения загрязнений электрощитов
· Проведение тепловизионного обследования электрооборудования в ГРЩ 
· Сдача на утилизацию отработанных люминесцентных ламп согласно требованиям Федерального Экологического Оператора по обращению с отходами I и II классов опасности 
· Выполнение работ по заявкам связанные с ремонтом, эксплуатацией и электромонтажом электросетей и электрооборудования жилых и коммерческих помещений 
· Внесение изменений в проектную документацию (однолинейные схемы ГРЩ, ЩА и таблицы расчета нагрузок) в связи технологическим присоединением дополнительной электрической мощности на коммерческие помещение. Проведение электромонтажных работ согласно изменениям, в проектной документации.

· Ежемесячный контроль учета потребления электроэнергии на общедомовое инженерное оборудование и отправление отчетов в АО ««Петербургская сбытовая компания»  
· Выполнение совместных работ в ГРЩ и ЩРЭ с сетевыми и инспектирующими организациями ПАО «Ленэнерго» и АО «Петербургская сбытовая компания»  
Перечень работ, запланированных на 2026 год:
	№ п/п
	Наименование работ
	Объемы
	Период

	1.
	Содержание и текущий ремонт общего имущества
	 
	 

	1.1
	Содержание общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.1.1
	Уборка МОП (вестибюли, лифтовые и квартирные холлы, лестницы и лестничные марши, переходные балконы) 
	4972,00 кв. м.
	ежедневно, кроме выходных дней 

	1.1.2
	Влажная протирка пыли с подоконников, отопительных приборов, дверей, пожарных шкафов, стен, перил и ограждений 
	1-10 парадные
	1 раз в неделю

	1.1.3
	Мытье полов 1 этажи МОП
	509,30 кв. м.
	ежедневно, кроме выходных дней

	1.1.4
	Мытье окон МОП
	 
	56 шт.
	2 раза в год

	1.1.5
	Мытье полов с 2 по 7-11 этаж МОП
	 
	 
	 
	4462,70 кв. м
	1 раз  в неделю

	1.1.6
	Влажное подметание полов МОП
	4462,70 кв. м
	2 раза в неделю

	1.1.7
	Очистка парапетов кровли от снега и сосулек 
	1 – 10 секции
	По необходимости

	1.1.8
	Вывоз и обезвреживание ТБО, КГМ 
	1240,00 м3 
	Согласно графика  ООО «НЭО»

	1.1.9
	Аварийное обслуживание
	1-10 парадные
	постоянно

	1.1.10
	Подготовка к сезонной эксплуатации
	1-10 парадные
	Два раза в год

	1.1.11
	Дератизация
	1-10 парадные
	Согласно договора            

	1.2
	Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.2.1
	Техническое обслуживание
	1-10 парадные
	Согласно графику ППР

	1.2.2
	По системам центрального отопления:
	1-10 парадные
	постоянно

	1.2.2.1
	Замена запорной арматуры на системе ЦО
	по необходимости
	1-4 квартал 2026 года.

	1.2.2.2
	Промывка системы теплоснабжения с опрессовкой
	в полном объеме
	3 квартал 2026 года.

	1.2.3
	Системы холодного водоснабжения
	
	

	1.2.3.1
	Настройка повысительной станции ХВС
	2 шт.
	4 квартал 2026 года.

	1.2.3.2
	Промывка общедомовых фильтров ХВС
	4 шт.
	3-4 квартал 2026года.

	1.2.3.3
	Ревизия обратных клапанов водомерного узла
	4 шт.
	3-4 квартал 2026 года.

	1.2.3.4
	Промывка стояков, лежаков ГВС, ХВС 
	в полном объеме
	3-4 квартал 2026 года.

	1.2.3.5
	Ремонт главного стояка ГВС 7 парадная  
	26 м.п.
	1-4 квартал 2026 года

	1.2.3.6
	Замена   корродированного участка стояка ХВС квартира 415
	1 м.п.
	1 квартал 2026 года

	
	
	
	

	1.2.4
	Канализация
	
	

	1.2.4.1
	Прочистка и промывка ливневой и дренажной канализации
	1 раз в квартал
	1-4 квартал 2026 года.

	1.2.4.2
	Промыв стояков, лежаков канализации
	1 раз в квартал
	1-4 квартал 2026 года.

	1.2.5
	Система электроснабжения, освещение помещений МОП и земельного участка
	
	

	1.2.5.1
	Обслуживание этажных электрощитов 1-10 секций
	36 шт.
	Согласно графику ППР

	1.2.5.2
	Ремонт светильников МОП
	По необходимости
	в течении года

	1.2.5.3
	Замена электроламп
	По необходимости
	в течении года

	1.2.5.4
	Замена светильников на светодиодные
	По необходимости
	в течении года

	1.2.5.5
	Восстановление  освещения  паркинга после  ремонта   колонн
	В полном  объеме
	В течении года

	1.2.6
	По системам вентиляции
	1-10 парадные
	постоянно

	1.2.7
	Очистка цокольной части здания
	1-10 парадные
	В летний период

	1.3
	Уборка и санитарная очистка земельного участка
	
	

	1.3.1
	Подметание земельного участка в летний период
	6290,00 кв. м
	ежедневно

	1.3.2
	Очистка территории от снега
	6 290,00 кв. м
	Зимний период

	1.3.3
	Уборка мусора с газона
	6290,00 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.4
	Уборка мусора на контейнерной площадке
	в полном объеме
	ежедневно

	1.3.5
	Полив тротуаров
	5200, 00 кв. м
	по необходимости 

	1.3.6
	Полив газонов
	12 800, 00 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.7
	Стрижка газона
	12 800, 00 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	1.3.8
	Подрезка кустов
	150, 00 кв. м
	по необходимости в соответствии с сезоном

	2.
	Техническое обслуживание инженерных систем:
	
	

	2.1
	Содержание и ремонт узла учета тепловой энергии
	
	

	2.1.1
	Обслуживание модема на КУУТЭ
	6 компл.
	постоянно

	2.1.2
	Промыв ПРЭМ
	12 шт.
	1-4 квартал 2026года.

	2.1.3
	Настройка автоматики
	6 узлов  учета 
	1-4-квартал 2026года.

	2.1.4
	Обслуживание вентиляции помещения
	 в 6 ИТП
	1-4 квартал 2026года.

	2.2
	Содержание и ремонт повысительных насосов
	
	

	2.2.1
	Техобслуживание насосов
	4 шт.
	в течении года

	
	
	
	

	2.3
	Содержание и ремонт диспетчерских систем
	
	

	2.3.1
	Проверка работоспособности и обслуживание КТСД «Кристалл».
	в полном объеме
	постоянно

	2.4
	Содержание и ремонт ПЗУ
	
	

	2.4.1
	Регулировка и настройка оборудования
	1-10 парадные
	3 квартал 2026 года.

	2.4.2
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	1-10 парадные
	постоянно

	2.5
	Содержание и ремонт тепловых пунктов
	
	

	2.5.1
	Ремонт и промывка теплообменников ЦО
	24 шт.
	постоянно

	2.5.1.1
	Разборная промывка   теплообменников  отопления в ИТП №5,6
	4 шт.
	1 квартал 2026 года.

	2.5.2
	Промывка фильтров
	8 шт.
	3-4 квартал 2026 года.

	2.5.3
	Промывка, опрессовка трубопроводов, запорной арматуры в шести   ИТП
	в полном объеме
	3-4 квартал 2026
 года.

	2.5.4
	Поверка манометров
	508 шт.
	согласно графику

	2.6
	Содержание охранно-пожарной системы технических помещений
	
	

	2.6.1
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	итп, грщ, офис
	постоянно

	2.7
	Содержание, ремонт лифтов
	
	

	2.7.1
	Ежегодное техническое освидетельствование
	13 лифтов
	Согласно графику

	2.7.2
	Страхование лифтов
	13 лифтов
	Согласно договора

	2.7.3
	Обслуживание и обеспечение эксплуатации
	13 лифтов
	Согласно договора

	2.8
	Радио
	
	

	2.8.1
	Контроль за размещением оборудования
	1-10 парадные
	постоянно

	2.9
	Телетрансляция
	
	

	2.9.1
	Контроль за размещением оборудования
	1-10 парадные
	постоянно

	2.9.2
	Контроль за подключением абонентов к домовой сети
	1-10 парадные
	постоянно.

	2.10
	Содержание и ремонт автоматики ворот.
	
	

	2.10.1
	Обслуживание ворот и калиток
	2 ворот +3 калитки
	постоянно

	3.
	Коммунальные услуги
	
	

	3.1
	Холодное водоснабжение
	1-10 парадные
	постоянно

	3.2
	Отопление
	1-10 парадные
	в соответствии с Распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга

	3.3
	Электроснабжение МОП
	1-10 парадные
	постоянно

	3.4
	Электроснабжение квартир
	1-10 парадные
	постоянно

	4.
	Административно – хозяйственные услуги
	
	

	4.1
	Управление многоквартирным домом
	
	

	4.1.1
	Решение вопросов с застройщиком, в том числе по устранению замечаний по фасаду здания, дворовой территории, паркингу, инженерным системам, замечаний дольщиков
	жилой дом
	постоянно

	4.1.2
	Заключение договоров и контроль за их исполнением, в том числе договоров на поставку электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, крупно габаритного мусора
	жилой дом
	постоянно

	4.1.3
	Организация проведения общих собраний, в том числе оформление документации
	жилой дом
	в течении года

	4.2
	Административно – хозяйственные расходы
	
	

	4.2.1
	Почтовые расходы
	по необходимости 
	в течении года

	4.2.2
	Услуги телефонной связи
	круглосуточная телефонная связь 
	постоянно, круглосуточно

	4.2.3
	Работа с контрагентами и поставщиками коммунальных услуг, взаимодействие с государственными органами, в том числе претензионная работа.
	жилой дом
	постоянно

	4.2.4
	Расходы по средствам компьютерной связи и информационным технологиям
	по необходимости
	в течении года

	4.2.5
	Обслуживание и содержание оргтехники, расходные материалы и оборудование
	по необходимости
	в течении года

	4.2.6
	Транспортные расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.7
	Консультационные и информационные расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.8
	Канцелярские расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.9
	Расходы на обучение
	по необходимости
	в течении года

	4.2.10
	Типографские расходы
	по необходимости
	в течении года

	4.2.11
	Содержание персонала
	по необходимости
	в течении года

	4.3
	Служба диспетчеров
	
	

	4.3.1
	Круглосуточный прием заявок от владельцев по неисправностям, распределение по службам, контроль их выполнения
	1-10 парадные
	постоянно, круглосуточно

	4.4
	Контрольная служба многоквартирного дома
	
	

	4.4.1
	Контроль за состоянием общего имущества с использованием средств связи и иных средств
	жилой дом
	постоянно

	4.4.2
	Выявление действий, направленных на причинение вреда и ущерба общему имуществу, водеофиксация нарушителей при наличии технической возможности.
	жилой дом
	постоянно

	4.4.3
	В случае обнаружения явных признаков возгорания немедленное оповещение специальных служб
	жилой дом
	постоянно


Помимо работ, указанных в таблице запланированы следующие работы на 2026 год:
1. Проведение  ремонтных работ  фасада

2. Замена  розлива  системы ХВС  в 8,9,10     парадных
3. Гидроизоляция  наземной  части  паркинга  и  надстроек паркинга (лестничные  марши, надстройки  дымоудаления)

4. Восстановления  асфальтового покрытия  на  внутридомовых территориях

5. Ремонтные  работы  на  детской  площадке 
6. Ремонт и приобретение расходных товарно-материальных ценностей для инженерного оборудования и сетей, промывка теплообменников, тепло потребляющих систем, систем водоснабжения и водоотведения, восстановление теплоизоляции, поверка, при необходимости замена, установка приборов коммерческого учета и технического контроля.
7. Ремонт МОП и лестничных клеток, утепление и замена стекол и дверей в МОП.
8. Косметический ремонт подземного паркинга.
9. Ремонт и по необходимости замена системы доступа во входных группах и черных лестницах.
10. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска фасадов.
11. Вентиляция: Замена и восстановление работоспособности внутридомовой 
системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы и элементы систем управления.
12. Закупка ТМЦ в части (светильников, зеркал, обшивка лифтов и холлов)
13. Установка и обслуживание систем водоподготовки ХВС И ГВС, а также выполнение программы производственного контроля
14. Обслуживание и при необходимости дооборудование системы индивидуальных приборов учета тепла.
15. Ремонт СКУД и видеонаблюдения.
16. Проведение работ по подготовке дома к отопительному сезону 25/26 (замена манометров, термометров).
17. Внешнее благоустройство придомовой территории, подсыпка грунта, ремонт и устройство дренажа, посев и полив высадка зеленых насаждений.
18. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. 
19. Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостке и входов в подвалы.

